## Dale
PM 2.5 Dale Results
Date | Weight gain (mg) | air vol (m3) | Conc. (ug/m3) | Comments
2006-02-01 | 0.221 | 24 | 9.2083
2006-02-04 | 0.282 | 24 | 11.75 | flagged data, >10 days
2006-02-07 | ----- | ----- | INV | did not run
2006-02-10 | 0.413 | 24 | 17.2083
2006-02-13 | 0.255 | 24 | 10.625
2006-02-16 | 0.268 | 24 | 11.1667
2006-02-19 | 0.246 | 24 | 10.25
2006-02-22 | 0.428 | 24 | 17.8333
2006-02-25 | 0.186 | 24 | 7.75
2006-02-28 | 0.275 | 24 | 11.4583
2006-03-03 | 0.331 | 24 | 13.7917
2006-03-06 | 0.667 | 24 | 27.7917
2006-03-09 | 0.241 | 24 | 10.0417
2006-03-12 | 0.141 | 24 | 5.875
2006-03-15 | 0.206 | 24 | 8.5833
2006-03-18 | 0.148 | 24 | 6.1667
2006-03-21 | 0.29 | 24 | 12.0833
2006-03-24 | 0.332 | 24 | 13.8333
2006-03-27 | 0.261 | 24 | 10.875
2006-03-30 | 0.387 | 24 | 16.125
2006-04-02 | 0.271 | 23.9 | 11.3389
2006-04-05 | 0.228 | 24 | 9.5
2006-04-08 | 0.153 | 24 | 6.375 | flagged data, >10 days
2006-04-11 | 0.32 | 24 | 13.3333
2006-04-14 | 0.419 | 24 | 17.4583
2006-04-17 | 0.316 | 24 | 13.1667
2006-04-20 | 0.349 | 24 | 14.5417
2006-04-23 | 0.248 | 24 | 10.3333
2006-04-26 | 0.15 | 24 | 6.25
2006-04-29 | 0.428 | 24 | 17.8333
2006-05-02 | 0.211 | 24 | 8.7917
2006-05-05 | 0.149 | 24 | 6.2083
2006-05-08 | 0.412 | 24 | 17.1667
2006-05-11 | 0.114 | 24 | 4.75
2006-05-14 | 0.135 | 24 | 5.625
2006-05-17 | 0.211 | 24 | 8.7917
2006-05-20 | 0.113 | 24 | 4.7083
2006-05-23 | 0.217 | 24 | 9.0417
2006-05-26 | 0.343 | 24 | 14.2917
2006-05-29 | 0.497 | 24 | 20.7083
2006-06-01 | 0.57 | 24 | 23.75
2006-06-04 | 0.208 | 24 | 8.6667
2006-06-07 | 0.39 | 24 | 16.25
2006-06-10 | 0.447 | 24 | 18.625
2006-06-13 | 0.281 | 24 | 11.7083
2006-06-16 | 0.352 | 24 | 14.6667 | flagged data, >10 days
2006-06-19 | 0.427 | 24 | 17.7917 | flagged data, >10 days
2006-06-22 | ----- |  | INV | did not run
2006-06-25 | ----- |  | INV | did not run
2006-06-28 | ----- |  | INV | filter exchange error
2006-07-01 | 0.618 | 24 | 25.75
2006-07-04 | 0.408 | 24 | 17
2006-07-07 | 0.33 | 24 | 13.75
2006-07-10 | 0.551 | 24 | 22.9583
2006-07-13 | 0.346 | 24 | 14.4167 | flagged data, >10 days
2006-07-16 | 0.324 | 24 | 13.5
2006-07-19 | 1.088 | 24 | 45.3333
2006-07-22 | 0.362 | 24 | 15.0833
2006-07-25 | 0.605 | 24 | 25.2083
2006-07-28 | 0.204 | 24 | 8.5
2006-07-31 | 0.481 | 24 | 20.0417
2006-08-03 | 0.522 | 24 | 21.75 | flagged data, >10 days
2006-08-06 | 0.72 | 24 | 30
2006-08-09 | 0.347 | 24 | 14.4583
2006-08-12 | 0.54 | 24 | 22.5
2006-08-15 | 0.241 | 24 | 10.0417
2006-08-18 |  |  | INV | flow halted
2006-08-21 |  |  | INV | did not run
2006-08-24 |  |  | INV | flow halted
2006-08-27 |  |  | INV | flow halted
2006-08-30 |  |  | INV | flow halted
2006-09-02 | 0.254 | 24 | 10.5833
2006-09-05 | 0.346 | 24 | 14.4167
2006-09-08 | 0.529 | 24 | 22.0417
2006-09-11 | 0.433 | 24 | 18.0417
2006-09-14 | 0.273 | 24 | 11.375
2006-09-17 | 0.59 | 24 | 24.5833
2006-09-20 | 0.162 | 24 | 6.75
2006-09-23 | 0.068 | 24 | 2.8333
2006-09-26 | 0.198 | 24 | 8.25
2006-09-29 | 0.137 | 24 | 5.7083
2006-10-02 | 0.216 | 24 | 9
2006-10-05 | 0.211 | 24 | 8.7917
2006-10-08 | 0.286 | 24 | 11.9167
2006-10-11 | 0.28 | 24 | 11.6667
2006-10-14 | 0.106 | 24 | 4.4167
2006-10-17 | 0.232 | 24 | 9.6667
2006-10-20 | 0.189 | 24 | 7.875
2006-10-23 | 0.202 | 24 | 8.4167
2006-10-26 | 0.192 | 24 | 8
2006-10-29 | 0.198 | 24 | 8.25
2006-11-01 | 0.139 | 24 | 5.7917
2006-11-04 | 0.252 | 24 | 10.5 | flagged data, >10 days
2006-11-07 | 0.349 | 24 | 14.5417
2006-11-10 | 0.33 | 24 | 13.75
2006-11-13 | 0.333 | 24 | 13.875
2006-11-16 | 0.105 | 24 | 4.375
2006-11-19 | 0.507 | 24 | 21.125
2006-11-22 | 0.42 | 24 | 17.5
2006-11-25 | 0.348 | 24 | 14.5
2006-11-28 | 0.377 | 24 | 15.7083
2006-12-01 | 0.125 | 24 | 5.2083
2006-12-04 | 0.231 | 24 | 9.625
2006-12-07 | 0.176 | 24 | 7.3333
2006-12-10 | 0.251 | 24 | 10.4583
2006-12-13 | 0.179 | 24 | 7.4583
2006-12-16 | 0.293 | 24 | 12.2083
2006-12-19 | 0.36 | 24 | 15
2006-12-22 | 0.148 | 24 | 6.1667 | flagged data, >10 days
2006-12-25 | 0.327 | 24 | 13.625
2006-12-28 | ----- | ----- | INV | sampler not in wait mode
2006-12-31 | ----- | ----- | INV | sampler not in wait mode
2007-01-03 | 0.275 | 24 | 11.4583
2007-01-06 | 0.3 | 24 | 12.5
2007-01-09 | 0.106 | 24 | 4.4167
2007-01-12 | 0.261 | 24 | 10.875
2007-01-15 | 0.106 | 24 | 4.4167
2007-01-18 | 0.222 | 24 | 9.25
2007-01-21 | 0.24 | 24 | 10
2007-01-24 | 0.371 | 24 | 15.4583
2007-01-27 | 0.176 | 24 | 7.3333
2007-01-30 | 0.162 | 24 | 6.75
2007-02-02 | 0.304 | 24 | 12.6667
2007-02-05 | 0.181 | 24 | 7.5417
2007-02-08 | 0.318 | 24 | 13.25
2007-02-11 | 0.349 | 24 | 14.5417
2007-02-14 | 0.174 | 24 | 7.25
2007-02-17 | 0.353 | 24 | 14.7083
2007-02-20 | 0.258 | 24 | 10.75
2007-02-23 | 0.244 | 24 | 10.1667
2007-02-26 | 0.148 | 24 | 6.1667
2007-03-01 | 0.399 | 24 | 16.625
2007-03-04 | 0.169 | 24 | 7.0417
2007-03-07 | 0.43 | 24 | 17.9167
2007-03-10 | 0.372 | 24 | 15.5
2007-03-13 | 0.382 | 24 | 15.9167
2007-03-16 | 0.276 | 24 | 11.5
2007-03-19 | 0.312 | 24 | 13
2007-03-22 | 0.276 | 24 | 11.5
2007-03-25 | 0.296 | 24 | 12.3333
2007-03-28 | 0.249 | 24 | 10.375
2007-03-31 | 0.486 | 24 | 20.25 |  | 11.3819
2007-04-03 | 0.213 | 24 | 8.875
2007-04-06 | 0.182 | 24 | 7.5833
2007-04-09 | 0.269 | 24 | 11.2083
2007-04-12 | 0.17 | 24 | 7.0833
2007-04-15 | 0.17 | 24 | 7.0833
2007-04-18 | 0.34 | 24 | 14.1667
2007-04-21 | 0.363 | 24 | 15.125
2007-04-24 | 0.341 | 24 | 14.2083
2007-04-27 | 0.173 | 24 | 7.2083
2007-04-30 | 0.255 | 24 | 10.625
2007-05-03 | 0.443 | 24 | 18.4583 | flagged data, >10 days
2007-05-06 | 0.338 | 24 | 14.0833
2007-05-09 | 0.595 | 24 | 24.7917
2007-05-12 | 0.334 | 24 | 13.9167
2007-05-15 | 0.658 | 24 | 27.4167
2007-05-18 | 0.17 | 24 | 7.0833
2007-05-21 | 0.406 | 24 | 16.9167
2007-05-24 | 0.614 | 24 | 25.5833
2007-05-27 | 0.732 | 24 | 30.5
2007-05-30 | 0.751 | 24 | 31.2917
2007-06-02 | 0.573 | 24 | 23.875
2007-06-05 | 0.255 | 24 | 10.625
2007-06-08 | 0.25 | 24 | 10.4167
2007-06-11 | 0.426 | 24 | 17.75
2007-06-14 | 0.611 | 24 | 25.4583
2007-06-17 | 0.747 | 24 | 31.125
2007-06-20 | 0.224 | 24 | 9.3333
2007-06-23 | ----- |  | INV | xchg error
2007-06-26 | ----- |  | INV | xchg error
2007-06-29 | 0.327 | 24 | 13.625 |  | 16.2649
2007-07-02 | 0.2 | 24 | 8.3333
2007-07-05 | 0.245 | 24 | 10.2083
2007-07-08 | 0.713 | 24 | 29.7083
2007-07-11 | 0.138 | 24 | 5.75
2007-07-14 | 0.4 | 24 | 16.6667
2007-07-17 | 0.3 | 24 | 12.5
2007-07-20 | 0.212 | 24 | 8.8333
2007-07-23 | 0.425 | 24 | 17.7083
2007-07-26 | 0.924 | 24 | 38.5
2007-07-29 | 0.493 | 24 | 20.5417
2007-08-01 | 0.755 | 24 | 31.4583
2007-08-04 | 0.981 | 23 | 42.6522
2007-08-07 | 0.47 | 24 | 19.5833
2007-08-10 | 0.307 | 24 | 12.7917
2007-08-13 | 0.635 | 24 | 26.4583
2007-08-16 | 0.571 | 24 | 23.7917
2007-08-19 | 0.438 | 24 | 18.25
2007-08-22 | 0.446 | 24 | 18.5833
2007-08-25 | 0.202 | 24 | 8.4167
2007-08-28 | 0.687 | 24 | 28.625
2007-08-31 | 0.162 | 24 | 6.75
2007-09-03 | 0.755 | 24 | 31.4583
2007-09-06 | 0.846 | 24 | 35.25
2007-09-09 | 0.318 | 24 | 13.25
2007-09-12 | 0.146 | 24 | 6.0833
2007-09-15 | 0.097 | 24 | 4.0417
2007-09-18 | 0.54 | 24 | 22.5
2007-09-21 | 0.666 | 24 | 27.75
2007-09-24 | 0.276 | 24 | 11.5
2007-09-27 | 0.23 | 24 | 9.5833
2007-09-30 | 0.306 | 24 | 12.75
2007-10-03 | 0.443 | 24 | 18.4583
2007-10-06 | 0.241 | 24 | 10.0417
2007-10-09 | ----- | ----- | INV | xchg error
2007-10-12 | 0.158 | 24 | 6.5833
2007-10-15 | 0.361 | 24 | 15.0417
2007-10-18 | 0.198 | 24 | 8.25
2007-10-21 | 0.205 | 24 | 8.5417
2007-10-24 | 0.081 | 24 | 3.375
2007-10-27 | ----- | ----- | INV | torn on setup
2007-10-30 | 0.319 | 24 | 13.2917
2007-11-02 | 0.192 | 24 | 8
2007-11-05 | 0.247 | 24 | 10.2917
2007-11-08 | 0.265 | 24 | 11.0417
2007-11-11 | 0.412 | 24 | 17.1667
2007-11-14 | 0.289 | 24 | 12.0417
2007-11-17 | 0.232 | 24 | 9.6667
2007-11-20 | 0.391 | 24 | 16.2917
2007-11-23 | 0.091 | 24 | 3.7917
2007-11-26 | 0.268 | 24 | 11.1667
2007-11-29 | 0.218 | 24 | 9.0833
2007-12-02 | 0.356 | 24 | 14.8333
2007-12-05 | 0.203 | 24 | 8.4583
2007-12-08 | 0.486 | 24 | 20.25
2007-12-11 | 0.217 | 24 | 9.0417
2007-12-14 | 0.338 | 24 | 14.0833
2007-12-17 | 0.436 | 24 | 18.1667
2007-12-20 | 0.408 | 24 | 17
2007-12-23 | 0.079 | 24 | 3.2917
2007-12-26 | 0.247 | 24 | 10.2917
2007-12-29 | 0.237 | 24 | 9.875
2008-01-01 | 0.305 | 24 | 12.7083
2008-01-04 | 0.245 | 24 | 10.2083
2008-01-07 | 0.158 | 24 | 6.5833
2008-01-10 | 0.194 | 24 | 8.0833
2008-01-13 | 0.432 | 24 | 18
2008-01-16
2008-01-19
2008-01-22
2008-01-25
2008-01-28
2008-01-31
2008-02-03
2008-02-06
2008-02-09
2008-02-12
2008-02-15
2008-02-18
2008-02-21
2008-02-24
2008-02-27
2008-03-01
2008-03-04
2008-03-07
2008-03-10
2008-03-13
2008-03-16
2008-03-19
2008-03-22
2008-03-25
2008-03-28
2008-03-31
2008-04-03
2008-04-06
2008-04-09
2008-04-12
2008-04-15
2008-04-18
2008-04-21
2008-04-24
2008-04-27
2008-04-30
2008-05-03
2008-05-06
2008-05-09
2008-05-12
2008-05-15
2008-05-18
2008-05-21
2008-05-24
2008-05-27
2008-05-30
2008-06-02
2008-06-05
2008-06-08
2008-06-11
2008-06-14
2008-06-17
2008-06-20
2008-06-23
2008-06-26
2008-06-29
2008-07-02
2008-07-05
2008-07-08
2008-07-11
2008-07-14
2008-07-17
2008-07-20
2008-07-23
2008-07-26
2008-07-29
2008-08-01
2008-08-04
2008-08-07
2008-08-10
2008-08-13
2008-08-16
2008-08-19
2008-08-22
2008-08-25
2008-08-28
2008-08-31
2008-09-03
2008-09-06
2008-09-09
2008-09-12
2008-09-15
2008-09-18
2008-09-21
2008-09-24
2008-09-27
2008-09-30
2008-10-03
2008-10-06
2008-10-09
2008-10-12
2008-10-15
2008-10-18
2008-10-21
2008-10-24
2008-10-27
2008-10-30
2008-11-02
2008-11-05
2008-11-08
2008-11-11

## Jasper Sport
PM 2.5 Jasper Sport Results
Weight
Date | gain (mg) | air vol (m3) | Conc. (ug/m3) | Comments
2006-02-01 |  |  | INV | did not run
2006-02-04 |  |  | INV | xchg error
2006-02-07 |  |  | INV | xchg error
2006-02-10 |  |  | 19.5
2006-02-13 |  |  | 11.2
2006-02-16 |  |  | 11
2006-02-19 |  |  | 9.6
2006-02-22 |  |  | 22.7
2006-02-25 |  |  | 8.3
2006-02-28 | 0.356 | 24.1 | 14.8
2006-03-03 | 0.338 | 24 | 14.0833
2006-03-06 | 0.711 | 24 | 29.625
2006-03-09 | 0.27 | 24.1 | 11.2033
2006-03-12 | 0.141 | 24.1 | 5.8506
2006-03-15 | 0.175 | 24 | 7.2917
2006-03-18 | 0.101 | 24 | 4.2083
2006-03-21 | 0.314 | 24.1 | 13.029
2006-03-24 | 0.348 | 24 | 14.5
2006-03-27 | 0.266 | 24.1 | 11.0373
2006-03-30 | 0.389 | 24.1 | 16.1411
2006-04-02 | 0.306 | 24.1 | 12.6971
2006-04-05 | ----- |  | INV | set up wrong
2006-04-08 | 0.149 | 24.1 | 6.1826 | flagged data, >10 days
2006-04-11 | 0.335 | 24.1 | 13.9004
2006-04-14 | 0.381 | 24 | 15.875
2006-04-17 | 0.306 | 24.1 | 12.6971
2006-04-20 | 0.432 | 24.1 | 17.9253
2006-04-23 | 0.233 | 24.1 | 9.668
2006-04-26 | 0.154 | 24.1 | 6.39
2006-04-29 | 0.413 | 24 | 17.2083
2006-05-02 | 0.208 | 24.1 | 8.6307
2006-05-05 | 0.177 | 24 | 7.375
2006-05-08 | 0.443 | 24.1 | 18.3817
2006-05-11 | 0.125 | 24 | 5.2083
2006-05-14 | 0.165 | 24.1 | 6.8465
2006-05-17 | 0.181 | 24 | 7.5417
2006-05-20 | 0.11 | 24 | 4.5833
2006-05-23 | 0.245 | 24.1 | 10.166
2006-05-26 | 0.338 | 0 | INV | no flow data
2006-05-29 |  |  | INV | did not run
2006-06-01 | 0.511 | 24 | 21.2917
2006-06-04 | 0.223 | 24 | 9.2917
2006-06-07 | 0.432 | 24 | 18
2006-06-10 | 0.429 | 24.1 | 17.8008
2006-06-13 | 0.308 | 24 | 12.8333
2006-06-16 | 0.371 | 24.1 | 15.3942 | flagged data, >10 days
2006-06-19 | 0.474 | 24.1 | 19.668 | flagged data, >10 days
2006-06-22 | 0.45 | 24 | 18.75
2006-06-25 | 0.555 | 24.1 | 23.029
2006-06-28 | 0.554 | 24.1 | INV | debris on filter
2006-07-01 | 0.545 | 24.1 | 22.6141
2006-07-04 | 0.412 | 24 | 17.1667
2006-07-07 | 0.348 | 24 | 14.5
2006-07-10 | ----- | ----- | INV | did not run
2006-07-13 | 0.301 | 14.9 | INV | < 23 hours
2006-07-16 | 0.339 | 24.1 | 14.0664
2006-07-19 | 1.103 | 24 | 45.9583
2006-07-22 | 0.327 | 24 | 13.625
2006-07-25 | 0.587 | 24.1 | 24.3568
2006-07-28 | 0.273 | 24.1 | 11.3278
2006-07-31 | 0.506 | 24.1 | 20.9959
2006-08-03 | 0.551 | 24.1 | 22.8631 | flagged data, >10 days
2006-08-06 | 0.815 | 24.1 | 33.8174
2006-08-09 | 0.362 | 24 | 15.0833
2006-08-12 | 0.52 | 24 | 21.6667
2006-08-15 | 0.242 | 24.1 | 10.0415
2006-08-18 |  |  | INV | power failed
2006-08-21 |  |  | INV | power failed
2006-08-24 | 0.575 | 24.1 | 23.8589
2006-08-27 | 0.54 | 24.1 | 22.4066
2006-08-30 | 0.311 | 24 | 12.9583
2006-09-02 | 0.214 | 24 | 8.9167
2006-09-05 | 0.29 | 24.1 | 12.0332
2006-09-08 | 0.561 | 24 | 23.375
2006-09-11 | 0.451 | 24.1 | 18.7137
2006-09-14 | 0.268 | 24.1 | 11.1203
2006-09-17 | 0.567 | 24.1 | 23.527
2006-09-20 | 0.108 | 24.1 | 4.4813
2006-09-23 |  |  | INV | machine malf
2006-09-26 |  |  | INV | machine malf
2006-09-29 | 0.133 | 24.1 | 5.5187
2006-10-02 | 0.238 | 24.1 | 9.8755
2006-10-05 | 0.212 | 24 | 8.8333
2006-10-08 | 0.246 | 24.1 | 10.2075
2006-10-11 | 0.307 | 24 | 12.7917
2006-10-14 | 0.096 | 24.1 | 3.9834
2006-10-17 | 0.283 | 24.1 | 11.7427
2006-10-20 | 0.219 | 24.1 | 9.0871
2006-10-23 | 0.165 | 24 | 6.875
2006-10-26 | 0.22 | 24 | 9.1667
2006-10-29 | 0.202 | 24.1 | 8.3817
2006-11-01 | 0.144 | 24 | 6
2006-11-04 | 0.172 | 24.1 | 7.1369 | flagged data, >10 days
2006-11-07 | 0.325 | 24.1 | 13.4855
2006-11-10 | 0.337 | 24 | 14.0417
2006-11-13 | 0.356 | 24.1 | 14.7718
2006-11-16 | 0.113 | 24.1 | 4.6888
2006-11-19 | 0.467 | 24.1 | 19.3776
2006-11-22 | 0.365 | 24.1 | 15.1452
2006-11-25 | 0.34 | 24.1 | 14.1079
2006-11-28 | 0.412 | 24.1 | 17.0954
2006-12-01 | 0.139 | 24.1 | 5.7676
2006-12-04 | 0.198 | 24.1 | 8.2158
2006-12-07 | 0.161 | 24 | 6.7083
2006-12-10 | 0.246 | 24.1 | 10.2075
2006-12-13 | 0.243 | 24.1 | 10.083
2006-12-16 | 0.331 | 24 | INV | ring on filter
2006-12-19 | 0.387 | 24.1 | 16.0581
2006-12-22 | 0.143 | 24.1 | 5.9336 | flagged data, >10 days
2006-12-25 | 0.348 | 24.1 | 14.4398
2006-12-28 | 0.275 | 24.1 | 11.4108
2006-12-31 | 0.114 | 24.1 | 4.7303
2007-01-03 | 0.315 | 24.1 | 13.0705
2007-01-06 | 0.268 | ? | INV | no flow data yet
2007-01-09 | ----- | ----- | INV | monitor malf.
2007-01-12 | ----- | ----- | INV | monitor malf.
2007-01-15 | ----- | ----- | INV | monitor malf.
2007-01-18 | 0.27 | 24 | 11.25
2007-01-21 | 0.256 | 24 | 10.6667
2007-01-24 | 0.443 | 24 | 18.4583
2007-01-27 | 0.182 | 24 | 7.5833
2007-01-30 | 0.184 | 24 | 7.6667
2007-02-02 | 0.263 | 24 | 10.9583
2007-02-05 | 0.173 | 24 | 7.2083
2007-02-08 | 0.322 | 24 | 13.4167
2007-02-11 | 0.388 | 24 | 16.1667
2007-02-14 | 0.166 | 24 | 6.9167
2007-02-17 | 0.368 | 24 | 15.3333
2007-02-20 | 0.233 | 24 | 9.7083
2007-02-23 | 0.257 | 24 | 10.7083
2007-02-26 | 0.195 | 24 | 8.125
2007-03-01 | 0.373 | 24 | 15.5417
2007-03-04 | 0.195 | 24 | 8.125
2007-03-07 | 0.443 | 24 | 18.4583
2007-03-10 | 0.404 | 24 | 16.8333
2007-03-13 | 0.381 | 24 | 15.875
2007-03-16 | 0.284 | 24 | 11.8333
2007-03-19 | 0.325 | 24 | 13.5417
2007-03-22 | 0.28 | 24 | 11.6667
2007-03-25 | 0.286 | 24 | 11.9167
2007-03-28 | 0.262 | 24 | 10.9167
2007-03-31 | 0.487 | 24 | 20.2917
2007-04-03 | 0.217 | 24 | 9.0417
2007-04-06 | 0.18 | 24 | INV | hole in filter
2007-04-09 | ----- | ----- | INV | xchg error
2007-04-12 | 0.183 | 24 | 7.625
2007-04-15 | 0.176 | 24 | 7.3333
2007-04-18 | 0.307 | 24 | 12.7917
2007-04-21 | 0.395 | 24 | 16.4583
2007-04-24 | 0.345 | 24 | 14.375
2007-04-27 | 0.192 | 24 | 8
2007-04-30 | 0.249 | 24 | 10.375
2007-05-03 | 0.497 | 24 | 20.7083 | flagged data, >10 days
2007-05-06 | 0.298 | 24 | 12.4167
2007-05-09 | 0.573 | 24 | 23.875
2007-05-12 | 0.352 | 24 | 14.6667
2007-05-15 | 0.549 | 22.1 | INV | <23 hours
2007-05-18 | 0.157 | 24 | 6.5417
2007-05-21 | 0.37 | 24 | 15.4167
2007-05-24 | 0.618 | 24 | 25.75
2007-05-27 | 0.72 | 24 | 30
2007-05-30 |  |  | INV | exchange error
2007-06-02 | 0.549 | 24 | 22.875
2007-06-05 | 0.269 | 24 | 11.2083
2007-06-08 | 0.313 | 24 | 13.0417
2007-06-11 | 0.468 | 24 | 19.5
2007-06-14 | 0.581 | 24 | 24.2083
2007-06-17 | 0.782 | 24 | 32.5833
2007-06-20 | 0.229 | 24 | 9.5417
2007-06-23 | 0.539 | 24 | 22.4583
2007-06-26 | 0.433 | 24 | 18.0417
2007-06-29 | ----- |  | INV | GFI tripped
2007-07-02 | ----- |  | INV | GFI tripped
2007-07-05 | ----- |  | INV | GFI tripped
2007-07-08 | ----- |  | INV | GFI tripped
2007-07-11 | 0.136 | 24 | 5.6667
2007-07-14 | 0.341 | 24 | 14.2083
2007-07-17 | 0.318 | 24 | 13.25
2007-07-20 | 0.214 | 24 | 8.9167
2007-07-23 | ----- |  | INV | xchg error
2007-07-26 | ----- |  | INV
2007-07-29 | 0.484 | 24 | 20.1667
2007-08-01 | 0.847 | 24 | 35.2917
2007-08-04 | 0.979 | 24 | 40.7917
2007-08-07 | 0.456 | 24 | 19
2007-08-10 | 0.316 | 24 | 13.1667
2007-08-13 | 0.526 | 24 | 21.9167
2007-08-16 | 0.511 | 24 | 21.2917
2007-08-19 | 0.442 | 24 | 18.4167
2007-08-22 | 0.407 | 24 | 16.9583
2007-08-25 | 0.176 | 24 | 7.3333
2007-08-28 | 0.702 | 24 | 29.25
2007-08-31 | 0.157 | 24 | 6.5417
2007-09-03 | 0.705 | 24 | 29.375
2007-09-06 | 0.855 | 24 | INV | 1st stage inlet off
2007-09-09 | 0.301 | 24 | INV | 1st stage inlet off
2007-09-12 | ----- | ----- | INV | xchg error
2007-09-15 | 0.108 | 24 | 4.5
2007-09-18 | 0.572 | 24 | 23.8333
2007-09-21 | 0.646 | 24 | 26.9167
2007-09-24 | 0.281 | 24 | 11.7083
2007-09-27 | 0.275 | 24 | 11.4583
2007-09-30 | 0.308 | 24 | 12.8333
2007-10-03 | 0.45 | 24 | 18.75
2007-10-06 | 0.252 | 24 | 10.5
2007-10-09 | 0.138 | 24 | 5.75
2007-10-12 | 0.193 | 24 | 8.0417
2007-10-15 | 0.379 | 24 | 15.7917
2007-10-18 | 0.222 | 24 | 9.25
2007-10-21 | 0.254 | 24 | 10.5833
2007-10-24 | 0.102 | 24 | 4.25
2007-10-27 | ----- | ----- | INV | exchange error
2007-10-30 | ----- | ----- | INV | exchange error
2007-11-02 | 0.216 | 24 | 9
2007-11-05 | ----- | ----- | INV | xchg error
2007-11-08 | 0.261 | 24 | 10.875
2007-11-11 | ----- | ----- | INV | xchg error
2007-11-14 | 0.321 | 24 | 13.375
2007-11-17 | 0.257 | 24 | 10.7083
2007-11-20 | 0.424 | 24 | 17.6667
2007-11-23 | 0.173 | 24 | 7.2083
2007-11-26 | 0.36 | 24 | 15
2007-11-29 | 0.258 | 24 | 10.75
2007-12-02 | 0.368 | 24 | 15.3333
2007-12-05 | 0.241 | 24 | 10.0417
2007-12-08 | 0.506 | 24 | 21.0833
2007-12-11 | 0.244 | 24 | 10.1667
2007-12-14 | ----- |  | INV | did not run
2007-12-17 | ----- |  | INV | did not run
2007-12-20 | ----- |  | INV | wet sample
2007-12-23 | ----- |  | INV | wet sample
2007-12-26 | ----- |  | INV | wet sample
2007-12-29 | 0.264 | 24 | 11
2008-01-01 | 0.34 | 24 | 14.1667
2008-01-04 | 0.268 | 24 | 11.1667
2008-01-07 | 0.156 | 24 | 6.5
2008-01-10 | 0.222 | 24 | 9.25
2008-01-13 | 0.487 | 24 | 20.2917
2008-01-16
2008-01-19
2008-01-22
2008-01-25
2008-01-28
2008-01-31
2008-02-03
2008-02-06
2008-02-09
2008-02-12
2008-02-15
2008-02-18
2008-02-21
2008-02-24
2008-02-27
2008-03-01
2008-03-04
2008-03-07
2008-03-10
2008-03-13
2008-03-16
2008-03-19
2008-03-22
2008-03-25
2008-03-28
2008-03-31
2008-04-03
2008-04-06
2008-04-09
2008-04-12
2008-04-15
2008-04-18
2008-04-21
2008-04-24
2008-04-27
2008-04-30
2008-05-03
2008-05-06
2008-05-09
2008-05-12
2008-05-15
2008-05-18
2008-05-21
2008-05-24
2008-05-27
2008-05-30
2008-06-02
2008-06-05
2008-06-08
2008-06-11
2008-06-14
2008-06-17
2008-06-20
2008-06-23
2008-06-26
2008-06-29
2008-07-02
2008-07-05
2008-07-08
2008-07-11
2008-07-14
2008-07-17
2008-07-20
2008-07-23
2008-07-26
2008-07-29
2008-08-01
2008-08-04
2008-08-07
2008-08-10
2008-08-13
2008-08-16
2008-08-19
2008-08-22
2008-08-25
2008-08-28
2008-08-31
2008-09-03
2008-09-06
2008-09-09
2008-09-12
2008-09-15
2008-09-18
2008-09-21
2008-09-24
2008-09-27
2008-09-30
2008-10-03
2008-10-06
2008-10-09
2008-10-12
2008-10-15
2008-10-18
2008-10-21
2008-10-24
2008-10-27
2008-10-30
2008-11-02
2008-11-05
2008-11-08
2008-11-11
2008-11-14
2008-11-17
2008-11-20
2008-11-23
2008-11-26
2008-11-29
2008-12-02
2008-12-05
2008-12-08
2008-12-11
2008-12-14
2008-12-17
2008-12-20
2008-12-23
2008-12-26
2008-12-29
2009-01-01
2009-01-04
2009-01-07
2009-01-10
2009-01-13
2009-01-16
2009-01-19
2009-01-22
2009-01-25
2009-01-28
2009-01-31
2009-02-03
2009-02-06
2009-02-09
2009-02-12
2009-02-15
2009-02-18
2009-02-21
2009-02-24
2009-02-27
2009-03-02
2009-03-05
2009-03-08
2009-03-11
2009-03-14
2009-03-17
2009-03-20
2009-03-23
2009-03-26
2009-03-29
2009-04-01
2009-04-04
2009-04-07
2009-04-10
2009-04-13
2009-04-16
2009-04-19
2009-04-22
2009-04-25
2009-04-28
2009-05-01
2009-05-04
2009-05-07
2009-05-10
2009-05-13
2009-05-16
2009-05-19
2009-05-22
2009-05-25
2009-05-28
2009-05-31
2009-06-03
2009-06-06
2009-06-09
2009-06-12
2009-06-15
2009-06-18
2009-06-21
2009-06-24
2009-06-27
2009-06-30
2009-07-03
2009-07-06
2009-07-09
2009-07-12
2009-07-15
2009-07-18
2009-07-21
2009-07-24
2009-07-27
2009-07-30
2009-08-02
2009-08-05
2009-08-08
2009-08-11
2009-08-14
2009-08-17
2009-08-20
2009-08-23
2009-08-26
2009-08-29
2009-09-01
2009-09-04
2009-09-07
2009-09-10
2009-09-13
2009-09-16
2009-09-19
2009-09-22
2009-09-25
2009-09-28
2009-10-01
2009-10-04
2009-10-07
2009-10-10
2009-10-13
2009-10-16
2009-10-19
2009-10-22
2009-10-25
2009-10-28
2009-10-31
2009-11-03
2009-11-06
2009-11-09
2009-11-12
2009-11-15
2009-11-18
2009-11-21
2009-11-24
2009-11-27
2009-11-30
2009-12-03
2009-12-06
2009-12-09
2009-12-12
2009-12-15
2009-12-18
2009-12-21
2009-12-24
2009-12-27
2009-12-30
2010-01-02
2010-01-05
2010-01-08
2010-01-11
2010-01-14
2010-01-17
2010-01-20
2010-01-23
2010-01-26
2010-01-29
2010-02-01
2010-02-04
2010-02-07
2010-02-10
2010-02-13
2010-02-16
2010-02-19
2010-02-22
2010-02-25
2010-02-28
2010-03-03
2010-03-06

## Jasper PO
PM 2.5 Jasper PO Results
Date | Weight gain (mg) | air vol (m3) | Conc. (ug/m3) | Comments
2006-02-01 |  |  | 12
2006-02-04 |  |  | 13.2
2006-02-07 |  |  | 8.7
2006-02-10 |  |  | 20.4
2006-02-13 |  |  | 12
2006-02-16 |  |  | 11.3
2006-02-19 |  |  | 9.5
2006-02-22 |  |  | 24.7
2006-02-25 |  |  | 9.5
2006-02-28 | 0.446 | 24 | 18.6
2006-03-03 | 0.272 | 24 | 11.3333
2006-03-06 | 0.632 | 24 | 26.3333
2006-03-09 | 0.285 | 24 | 11.875
2006-03-12 | 0.151 | 24 | 6.2917
2006-03-15 | 0.193 | 24 | 8.0417
2006-03-18 | 0.126 | 24 | 5.25
2006-03-21 | 0 | 0 | INV
2006-03-24 | 0.379 | 24 | 15.7917
2006-03-27 | 0.261 | 24 | 10.875
2006-03-30 | 0.394 | 24 | 16.4167
2006-04-02 | 0.3 | 23.3 | 12.8755
2006-04-05 | 0.231 | 24 | 9.625
2006-04-08 | 0.143 | 24 | 5.9583 | flagged data, >10 days
2006-04-11 | 0.324 | 24 | 13.5
2006-04-14 | 0.395 | 24 | 16.4583
2006-04-17 | 0.271 | 24 | 11.2917
2006-04-20 | 0.44 | 24 | 18.3333
2006-04-23 | 0.23 | 24 | 9.5833
2006-04-26 | 0.16 | 24 | 6.6667
2006-04-29 | 0.38 | 24 | 15.8333
2006-05-02 | 0.192 | 24 | 8
2006-05-05 | 0.148 | 24 | 6.1667
2006-05-08 | 0.417 | 24 | 17.375
2006-05-11 | 0.125 | 24 | 5.2083
2006-05-14 | 0.155 | 24 | 6.4583
2006-05-17 | 0.187 | 24 | 7.7917
2006-05-20 | 0.107 | 24 | 4.4583
2006-05-23 | 0.225 | 24 | 9.375
2006-05-26 | 0.333 | 24 | 13.875
2006-05-29 | 0.518 | 24 | 21.5833
2006-06-01 | 0.536 | 24 | 22.3333
2006-06-04 | 0.231 | 24 | 9.625
2006-06-07 | 0.433 | 24 | 18.0417
2006-06-10 | 0.418 | 24 | 17.4167
2006-06-13 | 0.33 | 24 | 13.75
2006-06-16 | 0.356 | 24 | 14.8333 | flagged data, >10 days
2006-06-19 | 0.463 | 24 | 19.2917 | flagged data, >10 days
2006-06-22 | 0.47 | 24 | 19.5833
2006-06-25 | 0.546 | 24 | 22.75
2006-06-28 | 0.397 | 24 | 16.5417 | flagged data, >10 days
2006-07-01 | 0.571 | 24 | 23.7917
2006-07-04 | 0.404 | 24 | 16.8333
2006-07-07 | 0.345 | 24 | 14.375
2006-07-10 | 0.603 | 24 | 25.125
2006-07-13 | 0.396 | 24 | 16.5
2006-07-16 | 0.33 | 24 | 13.75
2006-07-19 | 1.085 | 24 | 45.2083
2006-07-22 | 0.29 | 24 | 12.0833
2006-07-25 | 0.611 | 24 | 25.4583
2006-07-28 | 0.262 | 24 | 10.9167
2006-07-31 | 0.503 | 24 | 20.9583
2006-08-03 | 0.494 | 24 | 20.5833 | flagged data, >10 days
2006-08-06 | 0.76 | 24 | 31.6667
2006-08-09 | 0.336 | 24 | 14
2006-08-12 | 0.5 | 24 | 20.8333
2006-08-15 | 0.228 | 24 | 9.5
2006-08-18 | 1.065 | 24 | 44.375
2006-08-21 | 0.273 | 24 | 11.375
2006-08-24 | 0.606 | 24 | 25.25
2006-08-27 | 0.588 | 24 | 24.5
2006-08-30 | 0.293 | 24 | 12.2083
2006-09-02 | 0.221 | 24 | 9.2083
2006-09-05 | 0.302 | 24 | 12.5833
2006-09-08 | 0.59 | 24 | 24.5833
2006-09-11 | 0.451 | 24 | 18.7917
2006-09-14 | 0.262 | 24 | 10.9167
2006-09-17 | 0.544 | 24 | 22.6667
2006-09-20 | 0.127 | 24 | 5.2917
2006-09-23 | 0.073 | 24 | 3.0417
2006-09-26 | 0.2 | 24 | 8.3333
2006-09-29 | 0.144 | 24 | 6
2006-10-02 | 0.236 | 24 | 9.8333
2006-10-05 | 0.201 | 24 | 8.375
2006-10-08 | 0.243 | 24 | 10.125
2006-10-11 | 0.293 | 24 | 12.2083
2006-10-14 | 0.128 | 24 | 5.3333
2006-10-17 | 0.261 | 24 | 10.875
2006-10-20 | 0.222 | 24 | 9.25
2006-10-23 | 0.16 | 24 | 6.6667
2006-10-26 | 0.219 | 24 | 9.125
2006-10-29 | 0.224 | 24 | 9.3333
2006-11-01 | 0.146 | 24 | 6.0833
2006-11-04 | 0.178 | 24 | 7.4167 | flagged data, >10 days
2006-11-07 | 0.351 | 24 | 14.625
2006-11-10 | 0.384 | 24 | 16
2006-11-13 | 0.45 | 24 | 18.75
2006-11-16 | 0.124 | 24 | 5.1667
2006-11-19 | 0.469 | 24 | 19.5417
2006-11-22 | 0.338 | 24 | 14.0833
2006-11-25 | 0.38 | 24 | 15.8333
2006-11-28 | 0.397 | 24 | 16.5417
2006-12-01 | 0.142 | 24 | 5.9167
2006-12-04 | 0.221 | 24 | 9.2083
2006-12-07 | 0.172 | 24 | 7.1667
2006-12-10 | 0.25 | 24 | 10.4167
2006-12-13 | 0.266 | 24 | 11.0833
2006-12-16 | 0.33 | 24 | 13.75
2006-12-19 | 0.379 | 24 | 15.7917
2006-12-22 | 0.171 | 24.1 | 7.0954
2006-12-25 | 0.356 | 24 | 14.8333
2006-12-28 | 0.29 | 24 | 12.0833
2006-12-31 | 0.112 | 24 | 4.6667
2007-01-03 | 0.32 | 24 | 13.3333 | everyday sampling started on 1/3
2007-01-04 | 0.279 | 23.8 | 11.7227
2007-01-05 | 0.108 | 24 | 4.5
2007-01-06 | 0.269 | 24 | 11.2083
2007-01-07 | 0.376 | 24 | 15.6667
2007-01-08 | 0.074 | 23.8 | 3.1092
2007-01-09 | 0.105 | 24 | 4.375
2007-01-10 | 0.167 | 24 | 6.9583
2007-01-11 | 0.149 | 23.8 | 6.2605
2007-01-12 | 0.286 | 24 | 11.9167
2007-01-13 | 0.138 | 24 | 5.75
2007-01-14 | ----- | ----- | INV | xchg error
2007-01-15 | ----- | ----- | INV | xchg error
2007-01-16 | ----- | ----- | INV | xchg error
2007-01-17 | ----- | ----- | INV | xchg error
2007-01-18 | 0.279 | 23.9 | 11.6736
2007-01-19 | 0.208 | 24 | 8.6667
2007-01-20 | 0.265 | 24 | 11.0417
2007-01-21 | 0.268 | 24 | 11.1667
2007-01-22 | 0.302 | 23.3 | 12.9614
2007-01-23 | ----- | ----- | INV | xchg error
2007-01-24 | ----- | ----- | inv | xchg error
2007-01-25 | ----- | ----- | INV | xchg error
2007-01-26 | 0.324 | 24 | 13.5
2007-01-27 | 0.197 | 24 | 8.2083
2007-01-28 | 0.167 | 24 | 6.9583
2007-01-29 | 0.187 | 23.9 | 7.8243
2007-01-30 | 0.188 | 24 | 7.8333
2007-01-31 | 0.315 | 24 | 13.125
2007-02-01 | 0.395 | 23.9 | 16.5272
2007-02-02 | 0.319 | 24 | 13.2917
2007-02-03 | 0.177 | 24 | 7.375
2007-02-04 | 0.171 | 24 | 7.125
2007-02-05 | 0.207 | 24 | 8.625
2007-02-06 | 0.316 | 24 | 13.1667
2007-02-07 | ----- | ----- | INV | xchg error
2007-02-08 | ----- | ----- | INV | xchg error
2007-02-09 | ----- | ----- | INV | xchg error
2007-02-10 | ----- | ----- | INV | xchg error
2007-02-11 | ----- | ----- | INV | xchg error
2007-02-12 | ----- | ----- | INV | xchg error
2007-02-13 | 0.27 | 24 | 11.25
2007-02-14 | 0.195 | 24 | 8.125
2007-02-15 | 0.343 | 24 | 14.2917
2007-02-16 | 0.358 | 24 | 14.9167
2007-02-17 | 0.418 | 24 | 17.4167
2007-02-18 | 0.352 | 24 | 14.6667
2007-02-19 | 0.26 | 24 | 10.8333
2007-02-20 | 0.342 | 24 | 14.25
2007-02-21 | 0.827 | 23.8 | 34.7479
2007-02-22 | 0.288 | 24 | 12
2007-02-23 | 0.259 | 24 | 10.7917
2007-02-24 | 0.182 | 24 | 7.5833
2007-02-25 | 0.203 | 24 | 8.4583
2007-02-26 | 0.241 | 24 | 10.0417
2007-02-27 | 0.37 | 24 | 15.4167
2007-02-28 | 0.376 | 23.8 | 15.7983
2007-03-01 | 0.401 | 24 | 16.7083
2007-03-02 | 0.083 | 24 | 3.4583
2007-03-03 | 0.16 | 24 | 6.6667
2007-03-04 | 0.23 | 24 | 9.5833
2007-03-05 | 0.251 | 23.9 | 10.5021
2007-03-06 | ----- | ----- | INV | operator error
2007-03-07 | ----- | ---- | INV | operator error
2007-03-08 | 0.179 | 11.6 | INV | operator error
2007-03-09 | 0.47 | 24 | 19.5833
2007-03-10 | 0.413 | 24 | 17.2083 | flagged data, >10 days
2007-03-11 | ----- | ----- | INV | xchg error
2007-03-12 | ----- | ----- | INV | xchg error
2007-03-13 | ----- | ----- | INV | xchg error
2007-03-14 | 0.24 | 12.7 | INV | power outage
2007-03-15 | 0.147 | 24 | 6.125
2007-03-16 | 0.268 | 24 | 11.1667
2007-03-17 | 0.217 | 24 | 9.0417
2007-03-18 | 0.162 | 24 | 6.75
2007-03-19 | 0.303 | 24 | 12.625
2007-03-20
2007-03-21
2007-03-22 | 0.278 | 24 | 11.5833
2007-03-23
2007-03-24
2007-03-25 | 0.313 | 24 | 13.0417
2007-03-26
2007-03-27
2007-03-28 | 0.271 | 24 | 11.2917
2007-03-29
2007-03-30
2007-03-31 | 0.496 | 24 | 20.6667 |  | 11.341
2007-04-01
2007-04-02
2007-04-03 | 0.225 | 24 | 9.375
2007-04-04 | 0.124 | 23.8 | 5.2101
2007-04-05 | 0.187 | 24 | 7.7917
2007-04-06 | 0.207 | 24 | 8.625
2007-04-07 | 0.138 | 24 | 5.75
2007-04-08 | 0.182 | 24 | 7.5833
2007-04-09 | 0.305 | 24 | 12.7083
2007-04-10 | 0.335 | 24 | 13.9583
2007-04-11 | 0.258 | 24 | 10.75
2007-04-12 | 0.17 | 24 | 7.0833
2007-04-13 | 0.227 | 24 | 9.4583
2007-04-14 | 0.205 | 24 | 8.5417
2007-04-15 | 0.176 | 24 | 7.3333
2007-04-16 | 0.209 | 24 | 8.7083
2007-04-17 | 0.32 | 24 | 13.3333
2007-04-18 | 0.309 | 24 | 12.875
2007-04-19 | 0.412 | 23.6 | 17.4576
2007-04-20 | 0.364 | 24 | 15.1667
2007-04-21 | 0.372 | 24 | 15.5
2007-04-22 | 0.487 | 24 | 20.2917
2007-04-23 | 0.473 | 24 | 19.7083
2007-04-24 | 0.354 | 24 | 14.75
2007-04-25 | 0.243 | no data | INV
2007-04-26 | 0.158 | 24 | 6.5833
2007-04-27 | 0.184 | 24 | 7.6667
2007-04-28 | 0.197 | 24 | 8.2083
2007-04-29 | 0.184 | 24 | 7.6667
2007-04-30 | 0.266 | 24 | 11.0833
2007-05-01 | 0.375 | 23.4 | 16.0256 | flagged data, >10 days
2007-05-02 | 0.372 | 24 | 15.5 | flagged data, >10 days
2007-05-03 | 0.508 | 24 | 21.1667 | flagged data, >10 days
2007-05-04 | 0.482 | 24 | 20.0833
2007-05-05 | 0.317 | 24 | 13.2083
2007-05-06 | 0.305 | 24 | 12.7083
2007-05-07 | 0.391 | 24 | 16.2917
2007-05-08 | 0.579 | 24 | 24.125
2007-05-09 | 0.563 | 24 | 23.4583
2007-05-10 | 0.394 | 24 | 16.4167
2007-05-11 | 0.385 | 24 | 16.0417
2007-05-12 | 0.336 | 24 | 14
2007-05-13 | 0.211 | 24 | 8.7917
2007-05-14 | 0.326 | 24 | 13.5833
2007-05-15 | 0.626 | 24 | 26.0833
2007-05-16 |  |  | INV | xchg error
2007-05-17 | 0.147 | 24 | 6.125 | xchg error
2007-05-18 | 0.154 | 24 | 6.4167
2007-05-19 | 0.271 | 24 | 11.2917
2007-05-20 | 0.295 | 24 | 12.2917
2007-05-21 |  |  | INV | lab error, hole
2007-05-22 | 0.526 | 24 | 21.9167
2007-05-23 | 0.683 | 24 | 28.4583
2007-05-24 | 0.602 | 24 | 25.0833
2007-05-25 | 0.624 | 24 | 26
2007-05-26 | 0.998 | 24 | 41.5833
2007-05-27 | 0.734 | 24 | 30.5833
2007-05-28 | 0.823 | 24 | 34.2917
2007-05-29 | 0.95 | 24 | 39.5833
2007-05-30 | 0.765 | 24 | 31.875
2007-05-31 | 0.538 | 10.4 | INV | ran <23 hours
2007-06-01 | 0.518 | 24 | 21.5833
2007-06-02 |  |  | INV | power outage
2007-06-03 |  |  | INV | power outage
2007-06-04 |  |  | INV | power outage
2007-06-05 |  |  | INV | power outage
2007-06-06 |  |  | INV | power outage
2007-06-07 | 0.326 | 24 | 13.5833
2007-06-08 | 0.284 | 24 | 11.8333
2007-06-09 | 0.202 | 24 | 8.4167
2007-06-10 | 0.297 | 24 | 12.375
2007-06-11 | 0.452 | 24 | 18.8333
2007-06-12 | 0.4 | 23.8 | 16.8067
2007-06-13 | 0.568 | 24 | 23.6667
2007-06-14 | 0.564 | 24 | 23.5
2007-06-15 | 0.451 | 24 | 18.7917
2007-06-16 | 0.555 | 24 | 23.125
2007-06-17 | 0.745 | 24 | 31.0417
2007-06-18 | 0.597 | 24 | 24.875
2007-06-19 | 0.224 | 24 | 9.3333
2007-06-20 | 0.23 | 24 | 9.5833
2007-06-21 | 0.427 | 24 | 17.7917
2007-06-22 | 0.259 | 24 | 10.7917
2007-06-23 | 0.535 | 24 | 22.2917
2007-06-24 | 0.377 | 24 | 15.7083
2007-06-25 | ----- |  | INV | hole in filter
2007-06-26 | 0.439 | 24 | 18.2917
2007-06-27 | 0.436 | 23.8 | 18.3193 | flagged data, >10 days
2007-06-28 | 0.433 | 24 | 18.0417 | flagged data, >10 days
2007-06-29 | 0.366 | 24 | 15.25
2007-06-30 | 0.49 | 24 | 20.4167 |  | 16.3342
2007-07-01 | 0.375 | 24 | 15.625
2007-07-02 | 0.208 | 24 | 8.6667
2007-07-03 | 0.538 | 24 | 22.4167
2007-07-04 | 0.565 | 24 | 23.5417
2007-07-05 | 0.254 | 24 | 10.5833
2007-07-06 | 0.305 | 24 | 12.7083
2007-07-07 | 0.456 | 24 | 19
2007-07-08 | 0.567 | 24 | 23.625
2007-07-09 | 0.678 | 24 | 28.25 | this data is valid now
2007-07-10 | 0.307 | 24 | 12.7917
2007-07-11 | 0.15 | 24 | 6.25
2007-07-12 | 0.17 | 23.8 | 7.1429
2007-07-13 | 0.312 | 24 | 13
2007-07-14 | 0.354 | 24 | 14.75
2007-07-15 | 0.31 | 24 | 12.9167
2007-07-16 | 0.386 | 24 | 16.0833
2007-07-17 | 0.325 | 24 | 13.5417
2007-07-18 | 0.368 | 24 | 15.3333
2007-07-19 | 0.352 | 24 | 14.6667
2007-07-20 | 0.205 | 24 | 8.5417
2007-07-21 | 0.228 | 24 | 9.5
2007-07-22 | 0.335 | 24 | 13.9583
2007-07-23 | 0.435 | 24 | 18.125
2007-07-24 | 0.699 | 23.7 | 29.4937
2007-07-25 | 0.898 | 24 | 37.4167
2007-07-26 | 0.962 | 24 | 40.0833
2007-07-27 | 0.694 | 24 | 28.9167
2007-07-28 | 0.293 | 24 | 12.2083
2007-07-29 | 0.461 | 24 | 19.2083
2007-07-30 | 0.489 | 24 | 20.375
2007-07-31 | ----- |  | INV | xchg error
2007-08-01 | ----- |  | INV | xchg error
2007-08-02 | 0.523 | 11.1 | INV | <23 hours
2007-08-03 | 1.12 | 24 | 46.6667
2007-08-04 | 0.951 | 24 | 39.625
2007-08-05 | 0.554 | 24 | 23.0833
2007-08-06 | 0.574 | 24 | 23.9167
2007-08-07 | 0.467 | 24 | 19.4583
2007-08-08 | 0.466 | 23.8 | 19.5798
2007-08-09 | 0.391 | 24 | 16.2917
2007-08-10 | 0.3 | 24 | 12.5
2007-08-11 | 0.418 | 24 | 17.4167
2007-08-12 | 0.554 | 24 | 23.0833
2007-08-13 | 0.542 | 24 | 22.5833
2007-08-14 | 0.336 | 23.7 | 14.1772
2007-08-15 | 0.602 | 24 | 25.0833
2007-08-16 | 0.55 | 24 | 22.9167
2007-08-17 | 0.44 | 24 | 18.3333
2007-08-18 | 0.245 | 24 | 10.2083
2007-08-19 | 0.434 | 24 | 18.0833
2007-08-20 | 0.426 | 24 | 17.75
2007-08-21 | 0.396 | 24 | 16.5
2007-08-22 | 0.371 | 24 | 15.4583
2007-08-23 | 0.4 | 23.8 | 16.8067
2007-08-24 | 0.367 | 24 | 15.2917
2007-08-25 | 0.17 | 24 | 7.0833
2007-08-26 | 0.205 | 24 | 8.5417
2007-08-27 | 0.409 | 24 | 17.0417
2007-08-28 | 0.702 | 24 | 29.25
2007-08-29 | 0.599 | 24 | 24.9583
2007-08-30 | 0.338 | 24 | 14.0833
2007-08-31 | 0.162 | 24 | 6.75
2007-09-01 | 0.279 | 24 | 11.625
2007-09-02 | 0.607 | 24 | 25.2917
2007-09-03 | 0.71 | 24 | 29.5833
2007-09-04 | 0.698 | 23.4 | 29.8291
2007-09-05 | 0.915 | 24 | 38.125
2007-09-06 | 0.859 | 24 | 35.7917
2007-09-07 | 0.504 | 24 | 21
2007-09-08 | 0.284 | 24 | 11.8333
2007-09-09 | 0.307 | 24 | 12.7917
2007-09-10 | 0.407 | 24 | 16.9583
2007-09-11 | 0.22 | 24 | 9.1667
2007-09-12 | 0.192 | 24 | 8
2007-09-13 | 0.312 | 24 | 13 | flagged data, >10 days
2007-09-14 | 0.288 | 24 | 12
2007-09-15 | 0.128 | 24 | 5.3333
2007-09-16 | 0.181 | 24 | 7.5417
2007-09-17 | 0.262 | 24 | 10.9167
2007-09-18 | 0.559 | 24 | 23.2917
2007-09-19 | 0.616 | 23.7 | 25.9916
2007-09-20 | ----- | ----- | INV | did not run
2007-09-21 | ----- | ----- | INV | did not run
2007-09-22 | ----- | ----- | INV | did not run
2007-09-23 | ----- | ----- | INV | did not run
2007-09-24 | ----- | ----- | INV | did not run
2007-09-25 | ----- | ----- | INV | did not run
2007-09-26 | 0.24 | 24 | 10
2007-09-27 | 0.328 | 24 | 13.6667
2007-09-28 | 0.271 | 24 | 11.2917
2007-09-29 | 0.206 | 24 | 8.5833
2007-09-30 | 0.308 | 24 | 12.8333
2007-10-01 | 0.364 | 24 | 15.1667
2007-10-02 | 0.432 | 24 | 18
2007-10-03 | ----- | ----- | INV | exchange error
2007-10-04 | ----- | ----- | INV | exchange error
2007-10-05 | 0.22 | 24 | 9.1667
2007-10-06 | 0.26 | 24 | 10.8333
2007-10-07 | 0.392 | 24 | 16.3333
2007-10-08 | 0.534 | 24 | 22.25
2007-10-09 | 0.124 | 24 | 5.1667
2007-10-10 | 0.097 | 24 | 4.0417
2007-10-11 | 0.104 | 24 | 4.3333
2007-10-12 | 0.164 | 24 | 6.8333
2007-10-13 | 0.214 | 24 | 8.9167
2007-10-14 | 0.218 | 24 | 9.0833
2007-10-15 | 0.364 | 24 | 15.1667
2007-10-16 | 0.276 | 23.7 | 11.6456
2007-10-17 | 0.27 | 24 | 11.25
2007-10-18 | 0.203 | 24 | 8.4583
2007-10-19 | 0.123 | 24 | 5.125
2007-10-20 | 0.156 | 24 | 6.5
2007-10-21 | 0.212 | 24 | 8.8333
2007-10-22 | 0.229 | 24 | 9.5417
2007-10-23 | 0.09 | 24 | 3.75
2007-10-24 | 0.109 | 24 | 4.5417
2007-10-25 | 0.212 | 24 | 8.8333
2007-10-26 | 0.251 | 24 | 10.4583
2007-10-27 | 0.309 | 24 | 12.875
2007-10-28 | 0.167 | 24 | 6.9583
2007-10-29 | 0.249 | 24 | 10.375
2007-10-30 | 0.326 | 24 | 13.5833
2007-10-31 | 0.367 | 23.8 | 15.4202
2007-11-01 | 0.132 | 24 | 5.5
2007-11-02 | 0.273 | 24 | 11.375
2007-11-03 | 0.267 | 24 | 11.125
2007-11-04 | 0.181 | 24 | 7.5417
2007-11-05 | 0.229 | 24 | 9.5417
2007-11-06 | 0.12 | 24 | 5
2007-11-07 | 0.265 | 22.9 | iNV | < 23 hours
2007-11-08 | 0.296 | 24 | 12.3333
2007-11-09 | 0.397 | 24 | 16.5417
2007-11-10 | 0.542 | 24 | 22.5833
2007-11-11 | 0.432 | 24 | 18
2007-11-12 | 0.416 | 24 | 17.3333
2007-11-13 | 0.571 | 23.9 | 23.8912
2007-11-14 | 0.291 | 24 | 12.125
2007-11-15 | 0.138 | 24 | 5.75
2007-11-16 | 0.309 | 24 | 12.875
2007-11-17 | 0.269 | 24 | 11.2083
2007-11-18 | 0.77 | 24 | 32.0833
2007-11-19 | 0.453 | 24 | 18.875
2007-11-20 | 0.427 | 24 | 17.7917
2007-11-21 | 0.261 | 24 | 10.875
2007-11-22 | 0.068 | 24 | 2.8333
2007-11-23 | 0.169 | 24 | 7.0417
2007-11-24 | 0.387 | 24 | 16.125
2007-11-25 | 0.536 | 24 | 22.3333
2007-11-26 | 0.369 | 24 | 15.375
2007-11-27 | 0.4 | 23.5 | 17.0213
2007-11-28 | 0.296 | 23.7 | 12.4895
2007-11-29 | 0.191 | 24 | 7.9583
2007-11-30 | 0.296 | 24 | 12.3333
2007-12-01 | 0.269 | 24 | 11.2083
2007-12-02 | 0.377 | 24 | 15.7083
2007-12-03 | 0.195 | 24 | 8.125
2007-12-04 | 0.341 | 24 | 14.2083
2007-12-05 | 0.249 | 24 | 10.375
2007-12-06 | 0.29 | 23.4 | 12.3932
2007-12-07 | 0.503 | 24 | 20.9583
2007-12-08 | 0.556 | 24 | 23.1667
2007-12-09 | 0.304 | 24 | 12.6667
2007-12-10 | 0.366 | 24 | 15.25
2007-12-11 | 0.27 | 24 | 11.25
2007-12-12 | 0.16 | 23.7 | 6.7511
2007-12-13 | 0.334 | 24 | 13.9167
2007-12-14 | 0.358 | 24 | 14.9167
2007-12-15 | 0.317 | 24 | 13.2083
2007-12-16 | 0.237 | 24 | 9.875
2007-12-17 | 0.534 | 24 | 22.25
2007-12-18 | 0.287 | 24 | 11.9583
2007-12-19 | 0.407 | 24 | 16.9583
2007-12-20 | 0.491 | 24 | 20.4583
2007-12-21 | 0.404 | 24 | 16.8333
2007-12-22 | 0.304 | 24 | 12.6667
2007-12-23 | 0.082 | 24 | 3.4167
2007-12-24 | 0.097 | 24 | 4.0417
2007-12-25 | 0.248 | 24 | 10.3333
2007-12-26 | 0.316 | 24 | 13.1667
2007-12-27 | ----- |  | INV | xchg error
2007-12-28 | 0.328 | 24 | 13.6667
2007-12-29 | 0.279 | 24 | 11.625
2007-12-30 | 0.479 | 24 | 19.9583
2007-12-31 | 0.331 | 24 | 13.7917
2008-01-01 | 0.356 | 24 | 14.8333
2008-01-02 | ----- |  | INV | operator error
2008-01-03 | ----- |  | INV | xchg error
2008-01-04 | 0.351 |  | INV | flow data unavailable
2008-01-05 | ----- |  | INV | xchg error
2008-01-06 | ----- |  | INV | xchg error
2008-01-07 | ----- |  | INV | xchg error
2008-01-08 | ----- |  | INV | power failure
2008-01-09 | 0.356 | 24 | INV | filter wet
2008-01-10 | 0.216 | 23.6 | 9.1525
2008-01-11 | 0.372 | 24 | 15.5
2008-01-12 | 0.44 | 24 | 18.3333
2008-01-13 | 0.492 | 24 | INV | filter wet
2008-01-14
2008-01-15
2008-01-16
2008-01-17
2008-01-18
2008-01-19
2008-01-20
2008-01-21
2008-01-22
2008-01-23
2008-01-24
2008-01-25
2008-01-26
2008-01-27
2008-01-28
2008-01-29
2008-01-30
2008-01-31
2008-02-01
2008-02-02
2008-02-03
2008-02-04
2008-02-05
2008-02-06
2008-02-07
2008-02-08
2008-02-09
2008-02-10
2008-02-11
2008-02-12
2008-02-13
2008-02-14
2008-02-15
2008-02-16
2008-02-17
2008-02-18
2008-02-19
2008-02-20
2008-02-21
2008-02-22
2008-02-23
2008-02-24
2008-02-25
2008-02-26
2008-02-27
2008-02-28
2008-02-29
2008-03-01
2008-03-02
2008-03-03
2008-03-04
2008-03-05
2008-03-06
2008-03-07
2008-03-08
2008-03-09
2008-03-10
2008-03-11
2008-03-12
2008-03-13
2008-03-14
2008-03-15
2008-03-16
2008-03-17
2008-03-18
2008-03-19
2008-03-20
2008-03-21
2008-03-22
2008-03-23
2008-03-24
2008-03-25
2008-03-26
2008-03-27
2008-03-28
2008-03-29
2008-03-30
2008-03-31
2008-04-01
2008-04-02
2008-04-03
2008-04-04
2008-04-05
2008-04-06
2008-04-07
2008-04-08
2008-04-09
2008-04-10
2008-04-11
2008-04-12
2008-04-13
2008-04-14
2008-04-15
2008-04-16
2008-04-17
2008-04-18
2008-04-19
2008-04-20
2008-04-21
2008-04-22
2008-04-23
2008-04-24
2008-04-25
2008-04-26
2008-04-27
2008-04-28
2008-04-29
2008-04-30
2008-05-01
2008-05-02
2008-05-03
2008-05-04
2008-05-05
2008-05-06
2008-05-07
2008-05-08
2008-05-09
2008-05-10
2008-05-11
2008-05-12
2008-05-13
2008-05-14
2008-05-15
2008-05-16
2008-05-17
2008-05-18
2008-05-19
2008-05-20
2008-05-21
2008-05-22
2008-05-23
2008-05-24
2008-05-25
2008-05-26
2008-05-27
2008-05-28
2008-05-29
2008-05-30
2008-05-31
2008-06-01
2008-06-02
2008-06-03
2008-06-04
2008-06-05
2008-06-06
2008-06-07
2008-06-08
2008-06-09
2008-06-10
2008-06-11
2008-06-12
2008-06-13
2008-06-14
2008-06-15
2008-06-16
2008-06-17
2008-06-18
2008-06-19
2008-06-20
2008-06-21
2008-06-22
2008-06-23
2008-06-24
2008-06-25
2008-06-26
2008-06-27
2008-06-28
2008-06-29
2008-06-30
2008-07-01
2008-07-02
2008-07-03
2008-07-04
2008-07-05
2008-07-06
2008-07-07
2008-07-08
2008-07-09
2008-07-10
2008-07-11
2008-07-12
2008-07-13
2008-07-14
2008-07-15
2008-07-16
2008-07-17
2008-07-18
2008-07-19
2008-07-20
2008-07-21
2008-07-22
2008-07-23
2008-07-24
2008-07-25
2008-07-26
2008-07-27
2008-07-28
2008-07-29
2008-07-30
2008-07-31
2008-08-01
2008-08-02
2008-08-03
2008-08-04
2008-08-05
2008-08-06
2008-08-07
2008-08-08
2008-08-09
2008-08-10
2008-08-11
2008-08-12
2008-08-13
2008-08-14
2008-08-15
2008-08-16
2008-08-17
2008-08-18
2008-08-19
2008-08-20
2008-08-21
2008-08-22
2008-08-23
2008-08-24
2008-08-25
2008-08-26
2008-08-27
2008-08-28
2008-08-29
2008-08-30
2008-08-31
2008-09-01
2008-09-02
2008-09-03
2008-09-04
2008-09-05
2008-09-06
2008-09-07
2008-09-08
2008-09-09
2008-09-10
2008-09-11
2008-09-12
2008-09-13
2008-09-14
2008-09-15
2008-09-16
2008-09-17
2008-09-18
2008-09-19
2008-09-20
2008-09-21
2008-09-22
2008-09-23
2008-09-24
2008-09-25
2008-09-26
2008-09-27
2008-09-28
2008-09-29
2008-09-30
2008-10-01
2008-10-02
2008-10-03
2008-10-04
2008-10-05
2008-10-06
2008-10-07
2008-10-08
2008-10-09
2008-10-10
2008-10-11
2008-10-12
2008-10-13
2008-10-14
2008-10-15
2008-10-16
2008-10-17
2008-10-18
2008-10-19
2008-10-20
2008-10-21
2008-10-22
2008-10-23
2008-10-24
2008-10-25
2008-10-26
2008-10-27
2008-10-28
2008-10-29
2008-10-30
2008-10-31
2008-11-01
2008-11-02
2008-11-03
2008-11-04
2008-11-05
2008-11-06
2008-11-07
2008-11-08
2008-11-09
2008-11-10
2008-11-11
2008-11-12
2008-11-13
2008-11-14
2008-11-15
2008-11-16
2008-11-17
2008-11-18
2008-11-19
2008-11-20
2008-11-21
2008-11-22
2008-11-23
2008-11-24
2008-11-25
2008-11-26
2008-11-27
2008-11-28
2008-11-29
2008-11-30
2008-12-01
2008-12-02
2008-12-03
2008-12-04
2008-12-05
2008-12-06
2008-12-07
2008-12-08
2008-12-09
2008-12-10
2008-12-11
2008-12-12
2008-12-13
2008-12-14
2008-12-15
2008-12-16
2008-12-17
2008-12-18
2008-12-19
2008-12-20
2008-12-21
2008-12-22
2008-12-23
2008-12-24
2008-12-25
2008-12-26
2008-12-27
2008-12-28
2008-12-29
2008-12-30
2008-12-31
2009-01-01
2009-01-02
2009-01-03

## Jasper Golf
PM 2.5 Jasper Golf Results
Date | Weight gain (mg) | air vol (m3) | Conc. (ug/m3) | Comments
2006-02-01 |  |  | INV | did not run
2006-02-04 |  |  | 15.7
2006-02-07 |  |  | 9.1
2006-02-10 |  |  | 21.9
2006-02-13 |  |  | 11.2
2006-02-16 |  |  | 11.5
2006-02-19 |  |  | 10.5
2006-02-22 |  |  | 24.9
2006-02-25 |  |  | 8.2
2006-02-28 | 0.38 | 15.8 | 15.8
2006-03-03 | 0.291 | 24 | 12.125
2006-03-06 | 0.671 | 24 | 27.9583
2006-03-09 | 0.29 | 24 | 12.0833
2006-03-12 | 0.165 | 24 | 6.875
2006-03-15 | 0.208 | 24 | 8.6667
2006-03-18 | 0.102 | 24 | 4.25
2006-03-21 | 0.295 | 24 | 12.2917
2006-03-24 | 0.402 | 24 | 16.75
2006-03-27 | 0.274 | 24 | 11.4167
2006-03-30 | 0.411 | 24 | 17.125
2006-04-02 | 0.305 | 24 | 12.7083
2006-04-05 | 0.235 | 24 | 9.7917
2006-04-08 | 0.134 | 24 | 5.5833 | flagged data, >10 days
2006-04-11 | 0.322 | 23.9 | 13.4728
2006-04-14 | 0.396 | 24 | 16.5
2006-04-17 | 0.258 | 24 | 10.75
2006-04-20 | 0.395 | 24 | 16.4583
2006-04-23 | 0.243 | 24 | 10.125
2006-04-26 | 0.122 | 24 | 5.0833
2006-04-29 | 0.411 | 24 | 17.125
2006-05-02 | 0.192 | 24 | 8
2006-05-05 | ----- |  | INV | ran wrong day
2006-05-08 | ----- |  | INV | ran wrong day
2006-05-11 | 0.113 | 24 | 4.7083
2006-05-14 | 0.134 | 24 | 5.5833
2006-05-17 | 0.187 | 24 | 7.7917
2006-05-20 | 0.097 | 24 | 4.0417
2006-05-23 | 0.208 | 24 | 8.6667
2006-05-26 | 0.307 | 24 | 12.7917
2006-05-29 | 0.517 | 24 | 21.5417
2006-06-01 | 0.53 | 24 | 22.0833
2006-06-04 | 0.206 | 24 | 8.5833
2006-06-07 | 0.429 | 24 | 17.875
2006-06-10 | 0.415 | 24 | 17.2917
2006-06-13 | 0.309 | 24 | 12.875
2006-06-16 | 0.383 | 24 | 15.9583 | flagged data, >10 days
2006-06-19 | 0.45 | 24 | 18.75 | flagged data, >10 days
2006-06-22 | 0.47 | 24 | 19.5833
2006-06-25 | 0.51 | 24 | 21.25
2006-06-28 | 0.403 | 24 | 16.7917
2006-07-01 | 0.55 | 24 | 22.9167
2006-07-04 | 0.44 | 24 | 18.3333
2006-07-07 | 0.316 | 24 | 13.1667
2006-07-10 | 0.61 | 24 | 25.4167
2006-07-13 |  |  | INV | not set up
2006-07-16 | 0.3 | 24 | 12.5
2006-07-19 | 1.085 | 24 | 45.2083
2006-07-22 | 0.288 | 24 | 12
2006-07-25 | 0.599 | 24 | 24.9583
2006-07-28 | 0.255 | 24 | 10.625
2006-07-31 | 0.496 | 24 | 20.6667
2006-08-03 | 0.496 | 24 | 20.6667 | flagged data, >10 days
2006-08-06 | 0.775 | 24 | 32.2917
2006-08-09 | 0.318 | 24 | 13.25
2006-08-12 | 0.477 | 24 | 19.875
2006-08-15 | 0.213 | 24 | 8.875
2006-08-18 | 1.035 | 24 | 43.125
2006-08-21 | 0.258 | 24 | 10.75
2006-08-24 | 0.564 | 24 | 23.5
2006-08-27 | 0.593 | 24 | 24.7083
2006-08-30 | 0.273 | 24 | 11.375
2006-09-02 | 0.194 | 24 | 8.0833
2006-09-05 | 0.288 | 24 | 12
2006-09-08 | 0.549 | 24 | 22.875
2006-09-11 | 0.463 | 24 | 19.2917
2006-09-14 | 0.255 | 24 | 10.625
2006-09-17 | 0.54 | 24 | 22.5
2006-09-20 | 0.116 | 24 | 4.8333
2006-09-23 | 0.079 | 24 | 3.2917
2006-09-26 | 0.239 | 24 | 9.9583
2006-09-29 | 0.146 | 24 | 6.0833
2006-10-02 | 0.247 | 24 | 10.2917
2006-10-05 | 0.192 | 24 | 8
2006-10-08 | 0.22 | 24 | 9.1667
2006-10-11 | 0.286 | 24 | 11.9167
2006-10-14 | 0.118 | 24 | 4.9167
2006-10-17 | 0.281 | 24 | 11.7083
2006-10-20 | 0.25 | 24 | 10.4167
2006-10-23 | 0.169 | 24 | 7.0417
2006-10-26 | 0.223 | 24 | 9.2917
2006-10-29 | 0.208 | 24 | 8.6667
2006-11-01 | 0.136 | 24 | 5.6667
2006-11-04 | 0.183 | 24 | 7.625 | flagged data, >10 days
2006-11-07 |  |  | INV | exchange error
2006-11-10 | 0.424 | 24 | 17.6667
2006-11-13 | 0.423 | 24 | 17.625
2006-11-16 | 0.164 | 24 | 6.8333
2006-11-19 | 0.465 | 24 | 19.375
2006-11-22 | 0.314 | 24 | 13.0833
2006-11-25 | 0.384 | 24 | 16
2006-11-28 | 0.424 | 24 | 17.6667
2006-12-01 | 0.147 | 24 | 6.125
2006-12-04 | 0.221 | 24 | 9.2083
2006-12-07 | 0.196 | 24 | 8.1667
2006-12-10 | 0.28 | 24 | 11.6667
2006-12-13 | 0.263 | 24 | 10.9583
2006-12-16 | 0.333 | 24 | 13.875
2006-12-19 | 0.353 | 24 | 14.7083
2006-12-22 | 0.139 | 24 | 5.7917 | flagged data, >10 days
2006-12-25 | 0.311 | 24 | 12.9583
2006-12-28 | 0.293 | 24 | 12.2083
2006-12-31 | 0.117 | 24 | 4.875
2007-01-03 | ----- | ----- | INV | xchg error
2007-01-06 | 0.3 | 24 | 12.5
2007-01-09 | ----- | ----- | INV | no data
2007-01-12 | 0.281 | 24 | 11.7083
2007-01-15 | 0.174 | 24 | 7.25
2007-01-18 | 0.285 | 24 | 11.875
2007-01-21 | 0.291 | 24 | 12.125
2007-01-24 | 0.434 | 24 | 18.0833
2007-01-27 | 0.23 | no volume on sheet | INV
2007-01-30 | 0.278 | 24 | 11.5833
2007-02-02 | 0.299 | 24 | 12.4583
2007-02-05 | 0.208 | 24 | 8.6667
2007-02-08 | 0.305 | 24 | 13.25
2007-02-11 | 0.403 | 24 | 14.5417
2007-02-14 | 0.172 | 24 | 7.1667
2007-02-17 | 0.461 | 24 | 19.2083
2007-02-20 | 0.265 | 24 | 11.0417
2007-02-23 | 0.22 | 24 | 9.1667
2007-02-26 | 0.199 | 24 | 8.2917
2007-03-01 | 0.4 | 24 | 16.6667
2007-03-04 | 0.271 | 24 | 11.2917
2007-03-07 | 0.446 | 24 | 18.5833
2007-03-10 | 0.375 | 24 | 15.625
2007-03-13 | 0.384 | 24 | 16
2007-03-16 | 0.266 | 24 | 11.0833
2007-03-19 | 0.311 | 24 | 12.9583
2007-03-22 | 0.28 | 24 | 11.6667
2007-03-25 | 0.317 | 24 | 13.2083
2007-03-28 | 0.264 | 24 | 11
2007-03-31 | ----- | ----- | INV | did not run
2007-04-03 | 0.221 | 24 | 9.2083
2007-04-06 | ----- | ----- | INV | xchg error
2007-04-09 | ----- | ----- | INV | xchg error
2007-04-12 | 0.224 | 24 | 9.3333
2007-04-15 | 0.173 | 24 | 7.2083
2007-04-18 | 0.289 | 24 | 12.0417
2007-04-21 | 0.369 | 24 | 15.375
2007-04-24 | 0.326 | 24 | 13.5833
2007-04-27 | 0.192 | 24 | 8
2007-04-30 | 0.257 | 24 | 10.7083
2007-05-03 | 0.477 | 24 | 19.875 | flagged data, >10 days
2007-05-06 | 0.295 | 24 | 12.2917
2007-05-09 | 0.579 | 24 | 24.125
2007-05-12 | 0.329 | 24 | 13.7083
2007-05-15 | 0.598 | 24 | 24.9167
2007-05-18 | 0.149 | 24 | 6.2083
2007-05-21 | 0.398 | 24 | 16.5833
2007-05-24 | 0.638 | 24 | 26.5833
2007-05-27 | 0.722 | 24 | 30.0833
2007-05-30 | 0.796 | 24 | 33.1667
2007-06-02 | 0.485 | 24 | 20.2083
2007-06-05 | 0.248 | 24 | 10.3333
2007-06-08 | 0.27 | 24 | 11.25
2007-06-11 | 0.405 | 24 | 16.875
2007-06-14 | 0.566 | 24 | 23.5833
2007-06-17 | 0.767 | 24 | 31.9583
2007-06-20 | 0.225 | 24 | 9.375
2007-06-23 | 0.543 | 24 | 22.625
2007-06-26 | 0.435 | 24 | 18.125
2007-06-29 | 0.367 | 24 | 15.2917
2007-07-02 | 0.186 | 24 | 7.75
2007-07-05 | 0.587 | ----- | INV
2007-07-08 | 0 | 24 | INV
2007-07-11 | 0.143 | 24 | 5.9583
2007-07-14 | 0.326 | 24 | 13.5833
2007-07-17 | 0.353 | 24 | 14.7083
2007-07-20 | 0.202 | 24 | 8.4167
2007-07-23 | 0.404 | 24 | 16.8333
2007-07-26 | 0.959 | 24 | 39.9583
2007-07-29 | 0.45 | 24 | 18.75
2007-08-01 | 0.777 | 24 | 32.375
2007-08-04 | 0.933 | 24 | 38.875
2007-08-07 | 0.471 | 24 | 19.625
2007-08-10 | 0.291 | 24 | 12.125
2007-08-13 | 0.521 | 24 | 21.7083
2007-08-16 | 0.557 | 24 | 23.2083
2007-08-19 | 0.45 | 24 | 18.75
2007-08-22 | 0.362 | 24 | 15.0833
2007-08-25 | 0.189 | 24 | 7.875
2007-08-28 | 0.669 | 24 | 27.875
2007-08-31 | 0.145 | 24 | 6.0417
2007-09-03 | 0.712 | 24 | 29.6667
2007-09-06 | 0.871 | 24 | 36.2917
2007-09-09 | 0.311 | 24 | 12.9583
2007-09-12 | 0.158 | 24 | 6.5833
2007-09-15 | 0.1 | 24 | 4.1667
2007-09-18 | 0.522 | 24 | 21.75
2007-09-21 | 0.635 | 24 | 26.4583
2007-09-24 | 0.307 | 24 | 12.7917
2007-09-27 | 0.276 | 24 | 11.5
2007-09-30 | 0.32 | 24 | 13.3333
2007-10-03 | 0.448 | 24 | 18.6667
2007-10-06 | 0.263 | 24 | 10.9583
2007-10-09 | 0.128 | 24 | 5.3333
2007-10-12 | 0.157 | 24 | 6.5417
2007-10-15 | 0.368 | 24 | 15.3333
2007-10-18 | ----- | ----- | INV | exchg error
2007-10-21 | ----- | ----- | INV | exchg error
2007-10-24 | 0.084 | 24 | 3.5
2007-10-27 | 0.287 | 24 | 11.9583
2007-10-30 | 0.315 | 24 | 13.125
2007-11-02 | 0.14 | 24 | 5.8333
2007-11-05 | 0.236 | 23.9 | 9.8745
2007-11-08 | 0.307 | 24 | 12.7917
2007-11-11 | 0.429 | 24 | 17.875
2007-11-14 | 0.283 | 24 | 11.7917
2007-11-17 | 0.258 | 24 | 10.75
2007-11-20 | 0.429 | 24 | 17.875
2007-11-23 | 0.156 | 24 | 6.5
2007-11-26 | 0.409 | 23.9 | 17.113
2007-11-29 | 0.202 | 23.7 | 8.5232
2007-12-02 | 0.4 | 24 | 16.6667
2007-12-05 | 0.278 | 23.9 | 11.6318
2007-12-08 | 0.48 | 23.9 | 20.0837
2007-12-11 | 0.244 | 24 | 10.1667
2007-12-14 | 0.337 | 24 | 14.0417
2007-12-17 | 0.495 | 24 | 20.625
2007-12-20 | 0.526 | 24 | 21.9167
2007-12-23 | 0.087 | 23.7 | 3.6709
2007-12-26 | 0.267 | 23.8 | 11.2185
2007-12-29 | 0.32 | 23.9 | 13.3891
2008-01-01 | 0.452 | 23.7 | 19.0717
2008-01-04 | 0.277 | 24 | 11.5417
2008-01-07 | 0.155 | 24 | 6.4583
2008-01-10 | 0.25 | 24 | 10.4167
2008-01-13 | ----- | ----- | INV | xchg error
2008-01-16
2008-01-19
2008-01-22
2008-01-25
2008-01-28
2008-01-31
2008-02-03
2008-02-06
2008-02-09
2008-02-12
2008-02-15
2008-02-18
2008-02-21
2008-02-24
2008-02-27
2008-03-01
2008-03-04
2008-03-07
2008-03-10
2008-03-13
2008-03-16
2008-03-19
2008-03-22
2008-03-25
2008-03-28
2008-03-31
2008-04-03
2008-04-06
2008-04-09
2008-04-12
2008-04-15
2008-04-18
2008-04-21
2008-04-24
2008-04-27
2008-04-30
2008-05-03
2008-05-06
2008-05-09
2008-05-12
2008-05-15
2008-05-18
2008-05-21
2008-05-24
2008-05-27
2008-05-30
2008-06-02
2008-06-05
2008-06-08
2008-06-11
2008-06-14
2008-06-17
2008-06-20
2008-06-23
2008-06-26
2008-06-29
2008-07-02
2008-07-05
2008-07-08
2008-07-11
2008-07-14
2008-07-17
2008-07-20
2008-07-23
2008-07-26
2008-07-29
2008-08-01
2008-08-04
2008-08-07
2008-08-10
2008-08-13
2008-08-16
2008-08-19
2008-08-22
2008-08-25
2008-08-28
2008-08-31
2008-09-03
2008-09-06
2008-09-09
2008-09-12
2008-09-15
2008-09-18
2008-09-21
2008-09-24
2008-09-27
2008-09-30
2008-10-03
2008-10-06
2008-10-09
2008-10-12
2008-10-15
2008-10-18
2008-10-21
2008-10-24
2008-10-27
2008-10-30
2008-11-02
2008-11-05
2008-11-08
2008-11-11
2008-11-14
2008-11-17
2008-11-20
2008-11-23
2008-11-26
2008-11-29
2008-12-02
2008-12-05
2008-12-08
2008-12-11
2008-12-14
2008-12-17
2008-12-20
2008-12-23
2008-12-26
2008-12-29
2009-01-01
2009-01-04
2009-01-07
2009-01-10
2009-01-13
2009-01-16
2009-01-19
2009-01-22
2009-01-25
2009-01-28
2009-01-31
2009-02-03
2009-02-06
2009-02-09
2009-02-12
2009-02-15
2009-02-18
2009-02-21
2009-02-24
2009-02-27
2009-03-02
2009-03-05
2009-03-08
2009-03-11
2009-03-14
2009-03-17
2009-03-20
2009-03-23
2009-03-26
2009-03-29
2009-04-01
2009-04-04
2009-04-07
2009-04-10
2009-04-13
2009-04-16
2009-04-19
2009-04-22
2009-04-25
2009-04-28
2009-05-01
2009-05-04
2009-05-07
2009-05-10
2009-05-13
2009-05-16
2009-05-19
2009-05-22
2009-05-25
2009-05-28
2009-05-31
2009-06-03
2009-06-06
2009-06-09
2009-06-12
2009-06-15
2009-06-18
2009-06-21
2009-06-24
2009-06-27
2009-06-30
2009-07-03
2009-07-06
2009-07-09
2009-07-12
2009-07-15
2009-07-18
2009-07-21
2009-07-24
2009-07-27
2009-07-30
2009-08-02
2009-08-05
2009-08-08
2009-08-11
2009-08-14
2009-08-17
2009-08-20
2009-08-23
2009-08-26
2009-08-29
2009-09-01
2009-09-04
2009-09-07
2009-09-10
2009-09-13
2009-09-16
2009-09-19
2009-09-22
2009-09-25
2009-09-28
2009-10-01
2009-10-04
2009-10-07
2009-10-10
2009-10-13
2009-10-16
2009-10-19
2009-10-22
2009-10-25
2009-10-28
2009-10-31
2009-11-03
2009-11-06
2009-11-09
2009-11-12
2009-11-15
2009-11-18
2009-11-21
2009-11-24
2009-11-27
2009-11-30
2009-12-03
2009-12-06
2009-12-09
2009-12-12
2009-12-15
2009-12-18
2009-12-21
2009-12-24
2009-12-27
2009-12-30
2010-01-02
2010-01-05
2010-01-08
2010-01-11
2010-01-14
2010-01-17
2010-01-20
2010-01-23
2010-01-26
2010-01-29
2010-02-01
2010-02-04
2010-02-07
2010-02-10
2010-02-13
2010-02-16
2010-02-19
2010-02-22
2010-02-25
2010-02-28
2010-03-03
2010-03-06
2010-03-09
2010-03-12
2010-03-15
2010-03-18
2010-03-21
2010-03-24
2010-03-27
2010-03-30
2010-04-02
2010-04-05
2010-04-08
2010-04-11
2010-04-14
2010-04-17
2010-04-20
2010-04-23
2010-04-26
2010-04-29
2010-05-02
2010-05-05
2010-05-08
2010-05-11
2010-05-14
2010-05-17
2010-05-20
2010-05-23
2010-05-26
2010-05-29
2010-06-01
2010-06-04
2010-06-07
2010-06-10
2010-06-13
2010-06-16

## Comparison
Jasper Comparison PM2.5 Study
2006 | PM2.5 Concentrations (ug/m3) |  |  |  | Gain / Loss Across City
Date | Dale | Jasper Sport (SW) | Jasper (PO) | Jasper Golf (NE) | From SW to PO | From SW to NE | From PO to NE
2006-02-01 | 9.2083 |  | 12
2006-02-04 | 11.75 |  | 13.2 | 15.7 |  |  | 2.5
2006-02-07 |  |  | 8.7 | 9.1 |  |  | 0.4
2006-02-10 | 17.2083 | 19.5 | 20.4 | 21.9 | 0.9 | 2.4 | 1.5
2006-02-13 | 10.625 | 11.2 | 12 | 11.2 | 0.8 | 0 | -0.8
2006-02-16 | 11.1667 | 11 | 11.3 | 11.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2
2006-02-19 | 10.25 | 9.6 | 9.5 | 10.5 | -0.1 | 0.9 | 1
2006-02-22 | 17.8333 | 22.7 | 24.7 | 24.9 | 2 | 2.2 | 0.2
2006-02-25 | 7.75 | 8.3 | 9.5 | 8.2 | 1.2 | -0.1 | -1.3
2006-02-28 | 11.4583 | 14.8 | 18.6 | 15.8 | 3.8 | 1 | -2.8
2006-03-03 | 13.7917 | 14.0833 | 11.3333 | 12.125 | -2.75 | -1.9583 | 0.79167
2006-03-06 | 27.7917 | 29.625 | 26.3333 | 27.9583 | -3.2917 | -1.6667 | 1.625
2006-03-09 | 10.0417 | 11.2033 | 11.875 | 12.0833 | 0.67168 | 0.88001 | 0.20833
2006-03-12 | 5.875 | 5.8506 | 6.2917 | 6.875 | 0.44104 | 1.0244 | 0.58333
2006-03-15 | 8.5833 | 7.2917 | 8.0417 | 8.6667 | 0.75 | 1.375 | 0.625
2006-03-18 | 6.1667 | 4.2083 | 5.25 | 4.25 | 1.0417 | 0.041667 | -1
2006-03-21 | 12.0833 | 13.029 |  | 12.2917 |  | -0.73738
2006-03-24 | 13.8333 | 14.5 | 15.7917 | 16.75 | 1.2917 | 2.25 | 0.95833
2006-03-27 | 10.875 | 11.0373 | 10.875 | 11.4167 | -0.16234 | 0.37932 | 0.54167
2006-03-30 | 16.125 | 16.1411 | 16.4167 | 17.125 | 0.27559 | 0.98392 | 0.70833
2006-04-02 | 11.3389 | 12.6971 | 12.8755 | 12.7083 | 0.17844 | 0.011238 | -0.1672
2006-04-05 | 9.5 |  | 9.625 | 9.7917 |  |  | 0.16667
2006-04-08 | 6.375 | 6.1826 | 5.9583 | 5.5833 | -0.22424 | -0.59924 | -0.375
2006-04-11 | 13.3333 | 13.9004 | 13.5 | 13.4728 | -0.40041 | -0.42761 | -0.027197
2006-04-14 | 17.4583 | 15.875 | 16.4583 | 16.5 | 0.58333 | 0.625 | 0.041667
2006-04-17 | 13.1667 | 12.6971 | 11.2917 | 10.75 | -1.4054 | -1.9471 | -0.54167
2006-04-20 | 14.5417 | 17.9253 | 18.3333 | 16.4583 | 0.40802 | -1.467 | -1.875
2006-04-23 | 10.3333 | 9.668 | 9.5833 | 10.125 | -0.084716 | 0.45695 | 0.54167
2006-04-26 | 6.25 | 6.39 | 6.6667 | 5.0833 | 0.27663 | -1.3067 | -1.5833
2006-04-29 | 17.8333 | 17.2083 | 15.8333 | 17.125 | -1.375 | -0.083333 | 1.2917
2006-05-02 | 8.7917 | 8.6307 | 8 | 8 | -0.63071 | -0.63071 | 0
2006-05-05 | 6.2083 | 7.375 | 6.1667 |  | -1.2083
2006-05-08 | 17.1667 | 18.3817 | 17.375 |  | -1.0067
2006-05-11 | 4.75 | 5.2083 | 5.2083 | 4.7083 | 0 | -0.5 | -0.5
2006-05-14 | 5.625 | 6.8465 | 6.4583 | 5.5833 | -0.38814 | -1.2631 | -0.875
2006-05-17 | 8.7917 | 7.5417 | 7.7917 | 7.7917 | 0.25 | 0.25 | 0
2006-05-20 | 4.7083 | 4.5833 | 4.4583 | 4.0417 | -0.125 | -0.54167 | -0.41667
2006-05-23 | 9.0417 | 10.166 | 9.375 | 8.6667 | -0.79098 | -1.4993 | -0.70833
2006-05-26 | 14.2917 |  | 13.875 | 12.7917 |  |  | -1.0833
2006-05-29 | 20.7083 |  | 21.5833 | 21.5417 |  |  | -0.041667
2006-06-01 | 23.75 | 21.2917 | 22.3333 | 22.0833 | 1.0417 | 0.79167 | -0.25
2006-06-04 | 8.6667 | 9.2917 | 9.625 | 8.5833 | 0.33333 | -0.70833 | -1.0417
2006-06-07 | 16.25 | 18 | 18.0417 | 17.875 | 0.041667 | -0.125 | -0.16667
2006-06-10 | 18.625 | 17.8008 | 17.4167 | 17.2917 | -0.38416 | -0.50916 | -0.125
2006-06-13 | 11.7083 | 12.8333 | 13.75 | 12.875 | 0.91667 | 0.041667 | -0.875
2006-06-16 | 14.6667 | 15.3942 | 14.8333 | 15.9583 | -0.56086 | 0.56414 | 1.125
2006-06-19 | 17.7917 | 19.668 | 19.2917 | 18.75 | -0.37638 | -0.91805 | -0.54167
2006-06-22 |  | 18.75 | 19.5833 | 19.5833 | 0.83333 | 0.83333 | 0
2006-06-25 |  | 23.029 | 22.75 | 21.25 | -0.27905 | -1.779 | -1.5
2006-06-28 |  |  | 16.5417 | 16.7917 |  |  | 0.25
2006-07-01 | 25.75 | 22.6141 | 23.7917 | 22.9167 | 1.1776 | 0.30256 | -0.875
2006-07-04 | 17 | 17.1667 | 16.8333 | 18.3333 | -0.33333 | 1.1667 | 1.5
2006-07-07 | 13.75 | 14.5 | 14.375 | 13.1667 | -0.125 | -1.3333 | -1.2083
2006-07-10 | 22.9583 |  | 25.125 | 25.4167 |  |  | 0.29167
2006-07-13 | 14.4167 |  | 16.5
2006-07-16 | 13.5 | 14.0664 | 13.75 | 12.5 | -0.31639 | -1.5664 | -1.25
2006-07-19 | 45.3333 | 45.9583 | 45.2083 | 45.2083 | -0.75 | -0.75 | 0
2006-07-22 | 15.0833 | 13.625 | 12.0833 | 12 | -1.5417 | -1.625 | -0.083333
2006-07-25 | 25.2083 | 24.3568 | 25.4583 | 24.9583 | 1.1015 | 0.60149 | -0.5
2006-07-28 | 8.5 | 11.3278 | 10.9167 | 10.625 | -0.41113 | -0.7028 | -0.29167
2006-07-31 | 20.0417 | 20.9959 | 20.9583 | 20.6667 | -0.037517 | -0.32918 | -0.29167
2006-08-03 | 21.75 | 22.8631 | 20.5833 | 20.6667 | -2.2797 | -2.1964 | 0.083333
2006-08-06 | 30 | 33.8174 | 31.6667 | 32.2917 | -2.1508 | -1.5258 | 0.625
2006-08-09 | 14.4583 | 15.0833 | 14 | 13.25 | -1.0833 | -1.8333 | -0.75
2006-08-12 | 22.5 | 21.6667 | 20.8333 | 19.875 | -0.83333 | -1.7917 | -0.95833
2006-08-15 | 10.0417 | 10.0415 | 9.5 | 8.875 | -0.54149 | -1.1665 | -0.625
2006-08-18 |  |  | 44.375 | 43.125 |  |  | -1.25
2006-08-21 |  |  | 11.375 | 10.75 |  |  | -0.625
2006-08-24 |  | 23.8589 | 25.25 | 23.5 | 1.3911 | -0.35892 | -1.75
2006-08-27 |  | 22.4066 | 24.5 | 24.7083 | 2.0934 | 2.3017 | 0.20833
2006-08-30 |  | 12.9583 | 12.2083 | 11.375 | -0.75 | -1.5833 | -0.83333
2006-09-02 | 10.5833 | 8.9167 | 9.2083 | 8.0833 | 0.29167 | -0.83333 | -1.125
2006-09-05 | 14.4167 | 12.0332 | 12.5833 | 12 | 0.55014 | -0.033195 | -0.58333
2006-09-08 | 22.0417 | 23.375 | 24.5833 | 22.875 | 1.2083 | -0.5 | -1.7083
2006-09-11 | 18.0417 | 18.7137 | 18.7917 | 19.2917 | 0.077974 | 0.57797 | 0.5
2006-09-14 | 11.375 | 11.1203 | 10.9167 | 10.625 | -0.20367 | -0.49533 | -0.29167
2006-09-17 | 24.5833 | 23.527 | 22.6667 | 22.5 | -0.8603 | -1.027 | -0.16667
2006-09-20 | 6.75 | 4.4813 | 5.2917 | 4.8333 | 0.81034 | 0.35201 | -0.45833
2006-09-23 | 2.8333 |  | 3.0417 | 3.2917 |  |  | 0.25
2006-09-26 | 8.25 |  | 8.3333 | 9.9583 |  |  | 1.625
2006-09-29 | 5.7083 | 5.5187 | 6 | 6.0833 | 0.48133 | 0.56466 | 0.083333
2006-10-02 | 9 | 9.8755 | 9.8333 | 10.2917 | -0.042185 | 0.41615 | 0.45833
2006-10-05 | 8.7917 | 8.8333 | 8.375 | 8 | -0.45833 | -0.83333 | -0.375
2006-10-08 | 11.9167 | 10.2075 | 10.125 | 9.1667 | -0.082469 | -1.0408 | -0.95833
2006-10-11 | 11.6667 | 12.7917 | 12.2083 | 11.9167 | -0.58333 | -0.875 | -0.29167
2006-10-14 | 4.4167 | 3.9834 | 5.3333 | 4.9167 | 1.3499 | 0.93326 | -0.41667
2006-10-17 | 9.6667 | 11.7427 | 10.875 | 11.7083 | -0.86774 | -0.034405 | 0.83333
2006-10-20 | 7.875 | 9.0871 | 9.25 | 10.4167 | 0.16286 | 1.3295 | 1.1667
2006-10-23 | 8.4167 | 6.875 | 6.6667 | 7.0417 | -0.20833 | 0.16667 | 0.375
2006-10-26 | 8 | 9.1667 | 9.125 | 9.2917 | -0.041667 | 0.125 | 0.16667
2006-10-29 | 8.25 | 8.3817 | 9.3333 | 8.6667 | 0.95159 | 0.28492 | -0.66667
2006-11-01 | 5.7917 | 6 | 6.0833 | 5.6667 | 0.083333 | -0.33333 | -0.41667
2006-11-04 | 10.5 | 7.1369 | 7.4167 | 7.625 | 0.27974 | 0.48807 | 0.20833
2006-11-07 | 14.5417 | 13.4855 | 14.625 |  | 1.1395
2006-11-10 | 13.75 | 14.0417 | 16 | 17.6667 | 1.9583 | 3.625 | 1.6667
2006-11-13 | 13.875 | 14.7718 | 18.75 | 17.625 | 3.9782 | 2.8532 | -1.125
2006-11-16 | 4.375 | 4.6888 | 5.1667 | 6.8333 | 0.47787 | 2.1445 | 1.6667
2006-11-19 | 21.125 | 19.3776 | 19.5417 | 19.375 | 0.16407 | -0.0025934 | -0.16667
2006-11-22 | 17.5 | 15.1452 | 14.0833 | 13.0833 | -1.0619 | -2.0619 | -1
2006-11-25 | 14.5 | 14.1079 | 15.8333 | 16 | 1.7254 | 1.8921 | 0.16667
2006-11-28 | 15.7083 | 17.0954 | 16.5417 | 17.6667 | -0.55377 | 0.57123 | 1.125
2006-12-01 | 5.2083 | 5.7676 | 5.9167 | 6.125 | 0.14903 | 0.35737 | 0.20833
2006-12-04 | 9.625 | 8.2158 | 9.2083 | 9.2083 | 0.99257 | 0.99257 | 0
2006-12-07 | 7.3333 | 6.7083 | 7.1667 | 8.1667 | 0.45833 | 1.4583 | 1
2006-12-10 | 10.4583 | 10.2075 | 10.4167 | 11.6667 | 0.2092 | 1.4592 | 1.25 |  | 2006
2006-12-13 | 7.4583 | 10.083 | 11.0833 | 10.9583 | 1.0003 | 0.87535 | -0.125
2006-12-16 | 12.2083 |  | 13.75 | 13.875 |  |  | 0.125 |  | PM2.5 Concentrations (ug/m3) |  |  |  | Gain / Loss Across City
2006-12-19 | 15 | 16.0581 | 15.7917 | 14.7083 | -0.26642 | -1.3498 | -1.0833 |  | Dale | Jasper Sport (SW) | Jasper (PO) | Jasper Golf (NE) | From SW to PO | From SW to NE | From PO to NE
2006-12-22 | 6.1667 | 5.9336 | 7.0954 | 5.7917 | 1.1618 | -0.14194 | -1.3038 | Average | 13.0269 | 13.5383 | 13.9151 | 13.8071 | 0.13232 | -0.024039 | -0.12121
2006-12-25 | 13.625 | 14.4398 | 14.8333 | 12.9583 | 0.3935 | -1.4815 | -1.875 | Correlation PO to Sport |  |  | 0.98747
2006-12-28 |  | 11.4108 | 12.0833 | 12.2083 | 0.67254 | 0.79754 | 0.125 | Correlation PO to Golf |  |  | 0.99244
2006-12-31 |  | 4.7303 | 4.6667 | 4.875 | -0.063624 | 0.14471 | 0.20833 | Correlation Sport to Golf |  |  | 0.98512
[8 empty] | Correlation Dale to PO |  |  | 0.96432
2007
2007-01-03 | 11.4583 | 13.0705 | 13.3333 |  | 0.26279
2007-01-06 | 12.5 |  | 11.2083 | 12.5 |  |  | 1.2917
2007-01-09 | 4.4167 |  | 4.375
2007-01-12 | 10.875 |  | 11.9167 | 11.7083 |  |  | -0.20833
2007-01-15 | 4.4167 |  |  | 7.25
2007-01-18 | 9.25 | 11.25 | 11.6736 | 11.875 | 0.42364 | 0.625 | 0.20136
2007-01-21 | 10 | 10.6667 | 11.1667 | 12.125 | 0.5 | 1.4583 | 0.95833
2007-01-24 | 15.4583 | 18.4583 |  | 18.0833 |  | -0.375
2007-01-27 | 7.3333 | 7.5833 | 8.2083 |  | 0.625
2007-01-30 | 6.75 | 7.6667 | 7.8333 | 11.5833 | 0.16667 | 3.9167 | 3.75
2007-02-02 | 12.6667 | 10.9583 | 13.2917 | 12.4583 | 2.3333 | 1.5 | -0.83333
2007-02-05 | 7.5417 | 7.2083 | 8.625 | 8.6667 | 1.4167 | 1.4583 | 0.041667
2007-02-08 | 13.25 | 13.4167 |  | 13.25 |  | -0.16667
2007-02-11 | 14.5417 | 16.1667 |  | 14.5417 |  | -1.625
2007-02-14 | 7.25 | 6.9167 | 8.125 | 7.1667 | 1.2083 | 0.25 | -0.95833
2007-02-17 | 14.7083 | 15.3333 | 17.4167 | 19.2083 | 2.0833 | 3.875 | 1.7917
2007-02-20 | 10.75 | 9.7083 | 14.25 | 11.0417 | 4.5417 | 1.3333 | -3.2083
2007-02-23 | 10.1667 | 10.7083 | 10.7917 | 9.1667 | 0.083333 | -1.5417 | -1.625
2007-02-26 | 6.1667 | 8.125 | 10.0417 | 8.2917 | 1.9167 | 0.16667 | -1.75
2007-03-01 | 16.625 | 15.5417 | 16.7083 | 16.6667 | 1.1667 | 1.125 | -0.041667
2007-03-04 | 7.0417 | 8.125 | 9.5833 | 11.2917 | 1.4583 | 3.1667 | 1.7083
2007-03-07 | 17.9167 | 18.4583 |  | 18.5833 |  | 0.125
2007-03-10 | 15.5 | 16.8333 | 17.2083 | 15.625 | 0.375 | -1.2083 | -1.5833
2007-03-13 | 15.9167 | 15.875 |  | 16 |  | 0.125
2007-03-16 | 11.5 | 11.8333 | 11.1667 | 11.0833 | -0.66667 | -0.75 | -0.083333
2007-03-19 | 13 | 13.5417 | 12.625 | 12.9583 | -0.91667 | -0.58333 | 0.33333
2007-03-22 | 11.5 | 11.6667 | 11.5833 | 11.6667 | -0.083333 | 0 | 0.083333
2007-03-25 | 12.3333 | 11.9167 | 13.0417 | 13.2083 | 1.125 | 1.2917 | 0.16667
2007-03-28 | 10.375 | 10.9167 | 11.2917 | 11 | 0.375 | 0.083333 | -0.29167
2007-03-31 | 20.25 | 20.2917 | 20.6667 |  | 0.375
2007-04-03 | 8.875 | 9.0417 | 9.375 | 9.2083 | 0.33333 | 0.16667 | -0.16667
2007-04-06 | 7.5833 |  | 8.625
2007-04-09 | 11.2083 |  | 12.7083
2007-04-12 | 7.0833 | 7.625 | 7.0833 | 9.3333 | -0.54167 | 1.7083 | 2.25
2007-04-15 | 7.0833 | 7.3333 | 7.3333 | 7.2083 | 0 | -0.125 | -0.125
2007-04-18 | 14.1667 | 12.7917 | 12.875 | 12.0417 | 0.083333 | -0.75 | -0.83333
2007-04-21 | 15.125 | 16.4583 | 15.5 | 15.375 | -0.95833 | -1.0833 | -0.125
2007-04-24 | 14.2083 | 14.375 | 14.75 | 13.5833 | 0.375 | -0.79167 | -1.1667
2007-04-27 | 7.2083 | 8 | 7.6667 | 8 | -0.33333 | 0 | 0.33333
2007-04-30 | 10.625 | 10.375 | 11.0833 | 10.7083 | 0.70833 | 0.33333 | -0.375
2007-05-03 | 18.4583 | 20.7083 | 21.1667 | 19.875 | 0.45833 | -0.83333 | -1.2917
2007-05-06 | 14.0833 | 12.4167 | 12.7083 | 12.2917 | 0.29167 | -0.125 | -0.41667
2007-05-09 | 24.7917 | 23.875 | 23.4583 | 24.125 | -0.41667 | 0.25 | 0.66667
2007-05-12 | 13.9167 | 14.6667 | 14 | 13.7083 | -0.66667 | -0.95833 | -0.29167
2007-05-15 | 27.4167 |  | 26.0833 | 24.9167 |  |  | -1.1667
2007-05-18 | 7.0833 | 6.5417 | 6.4167 | 6.2083 | -0.125 | -0.33333 | -0.20833
2007-05-21 | 16.9167 | 15.4167 |  | 16.5833 |  | 1.1667
2007-05-24 | 25.5833 | 25.75 | 25.0833 | 26.5833 | -0.66667 | 0.83333 | 1.5
2007-05-27 | 30.5 | 30 | 30.5833 | 30.0833 | 0.58333 | 0.083333 | -0.5
2007-05-30 | 31.2917 |  | 31.875 | 33.1667 |  |  | 1.2917
2007-06-02 | 23.875 | 22.875 |  | 20.2083 |  | -2.6667
2007-06-05 | 10.625 | 11.2083 |  | 10.3333 |  | -0.875
2007-06-08 | 10.4167 | 13.0417 | 11.8333 | 11.25 | -1.2083 | -1.7917 | -0.58333
2007-06-11 | 17.75 | 19.5 | 18.8333 | 16.875 | -0.66667 | -2.625 | -1.9583
2007-06-14 | 25.4583 | 24.2083 | 23.5 | 23.5833 | -0.70833 | -0.625 | 0.083333
2007-06-17 | 31.125 | 32.5833 | 31.0417 | 31.9583 | -1.5417 | -0.625 | 0.91667
2007-06-20 | 9.3333 | 9.5417 | 9.5833 | 9.375 | 0.041667 | -0.16667 | -0.20833
2007-06-23 |  | 22.4583 | 22.2917 | 22.625 | -0.16667 | 0.16667 | 0.33333
2007-06-26 |  | 18.0417 | 18.2917 | 18.125 | 0.25 | 0.083333 | -0.16667
2007-06-29 | 13.625 |  | 15.25 | 15.2917 |  |  | 0.041667
2007-07-02 | 8.3333 |  | 8.6667 | 7.75 |  |  | -0.91667
2007-07-05 | 10.2083 |  | 10.5833
2007-07-08 | 29.7083 |  | 23.625
2007-07-11 | 5.75 | 5.6667 | 6.25 | 5.9583 | 0.58333 | 0.29167 | -0.29167
2007-07-14 | 16.6667 | 14.2083 | 14.75 | 13.5833 | 0.54167 | -0.625 | -1.1667
2007-07-17 | 12.5 | 13.25 | 13.5417 | 14.7083 | 0.29167 | 1.4583 | 1.1667
2007-07-20 | 8.8333 | 8.9167 | 8.5417 | 8.4167 | -0.375 | -0.5 | -0.125
2007-07-23 | 17.7083 |  | 18.125 | 16.8333 |  |  | -1.2917
2007-07-26 | 38.5 |  | 40.0833 | 39.9583 |  |  | -0.125
2007-07-29 | 20.5417 | 20.1667 | 19.2083 | 18.75 | -0.95833 | -1.4167 | -0.45833
2007-08-01 | 31.4583 | 35.2917 |  | 32.375 |  | -2.9167
2007-08-04 | 42.6522 | 40.7917 | 39.625 | 38.875 | -1.1667 | -1.9167 | -0.75
2007-08-07 | 19.5833 | 19 | 19.4583 | 19.625 | 0.45833 | 0.625 | 0.16667
2007-08-10 | 12.7917 | 13.1667 | 12.5 | 12.125 | -0.66667 | -1.0417 | -0.375
2007-08-13 | 26.4583 | 21.9167 | 22.5833 | 21.7083 | 0.66667 | -0.20833 | -0.875
2007-08-16 | 23.7917 | 21.2917 | 22.9167 | 23.2083 | 1.625 | 1.9167 | 0.29167
2007-08-19 | 18.25 | 18.4167 | 18.0833 | 18.75 | -0.33333 | 0.33333 | 0.66667
2007-08-22 | 18.5833 | 16.9583 | 15.4583 | 15.0833 | -1.5 | -1.875 | -0.375
2007-08-25 | 8.4167 | 7.3333 | 7.0833 | 7.875 | -0.25 | 0.54167 | 0.79167
2007-08-28 | 28.625 | 29.25 | 29.25 | 27.875 | 0 | -1.375 | -1.375
2007-08-31 | 6.75 | 6.5417 | 6.75 | 6.0417 | 0.20833 | -0.5 | -0.70833
2007-09-03 | 31.4583 | 29.375 | 29.5833 | 29.6667 | 0.20833 | 0.29167 | 0.083333
2007-09-06 | 35.25 |  | 35.7917 | 36.2917 |  |  | 0.5
2007-09-09 | 13.25 |  | 12.7917 | 12.9583 |  |  | 0.16667
2007-09-12 | 6.0833 |  | 8 | 6.5833 |  |  | -1.4167
2007-09-15 | 4.0417 | 4.5 | 5.3333 | 4.1667 | 0.83333 | -0.33333 | -1.1667
2007-09-18 | 22.5 | 23.8333 | 23.2917 | 21.75 | -0.54167 | -2.0833 | -1.5417
2007-09-21 | 27.75 | 26.9167 |  | 26.4583 |  | -0.45833
2007-09-24 | 11.5 | 11.7083 |  | 12.7917 |  | 1.0833
2007-09-27 | 9.5833 | 11.4583 | 13.6667 | 11.5 | 2.2083 | 0.041667 | -2.1667
2007-09-30 | 12.75 | 12.8333 | 12.8333 | 13.3333 | 0 | 0.5 | 0.5
2007-10-03 | 18.4583 | 18.75 |  | 18.6667 |  | -0.083333
2007-10-06 | 10.0417 | 10.5 | 10.8333 | 10.9583 | 0.33333 | 0.45833 | 0.125
2007-10-09 |  | 5.75 | 5.1667 | 5.3333 | -0.58333 | -0.41667 | 0.16667
2007-10-12 | 6.5833 | 8.0417 | 6.8333 | 6.5417 | -1.2083 | -1.5 | -0.29167
2007-10-15 | 15.0417 | 15.7917 | 15.1667 | 15.3333 | -0.625 | -0.45833 | 0.16667
2007-10-18 | 8.25 | 9.25 | 8.4583 |  | -0.79167
2007-10-21 | 8.5417 | 10.5833 | 8.8333 |  | -1.75
2007-10-24 | 3.375 | 4.25 | 4.5417 | 3.5 | 0.29167 | -0.75 | -1.0417
2007-10-27 |  |  | 12.875 | 11.9583 |  |  | -0.91667
2007-10-30 | 13.2917 |  | 13.5833 | 13.125 |  |  | -0.45833
2007-11-02 | 8 | 9 | 11.375 | 5.8333 | 2.375 | -3.1667 | -5.5417
2007-11-05 | 10.2917 |  | 9.5417 | 9.8745 |  |  | 0.33281
2007-11-08 | 11.0417 | 10.875 | 12.3333 | 12.7917 | 1.4583 | 1.9167 | 0.45833
2007-11-11 | 17.1667 |  | 18 | 17.875 |  |  | -0.125
2007-11-14 | 12.0417 | 13.375 | 12.125 | 11.7917 | -1.25 | -1.5833 | -0.33333
2007-11-17 | 9.6667 | 10.7083 | 11.2083 | 10.75 | 0.5 | 0.041667 | -0.45833
2007-11-20 | 16.2917 | 17.6667 | 17.7917 | 17.875 | 0.125 | 0.20833 | 0.083333
2007-11-23 | 3.7917 | 7.2083 | 7.0417 | 6.5 | -0.16667 | -0.70833 | -0.54167
2007-11-26 | 11.1667 | 15 | 15.375 | 17.113 | 0.375 | 2.113 | 1.738
2007-11-29 | 9.0833 | 10.75 | 7.9583 | 8.5232 | -2.7917 | -2.2268 | 0.56487
2007-12-02 | 14.8333 | 15.3333 | 15.7083 | 16.6667 | 0.375 | 1.3333 | 0.95833
2007-12-05 | 8.4583 | 10.0417 | 10.375 | 11.6318 | 0.33333 | 1.5901 | 1.2568
2007-12-08 | 20.25 | 21.0833 | 23.1667 | 20.0837 | 2.0833 | -0.99965 | -3.083
2007-12-11 | 9.0417 | 10.1667 | 11.25 | 10.1667 | 1.0833 | 0 | -1.0833
2007-12-14 | 14.0833 |  | 14.9167 | 14.0417 |  |  | -0.875
2007-12-17 | 18.1667 |  | 22.25 | 20.625 |  |  | -1.625
2007-12-20 | 17 |  | 20.4583 | 21.9167 |  |  | 1.4583
2007-12-23 | 3.2917 |  | 3.4167 | 3.6709 |  |  | 0.25422
2007-12-26 | 10.2917 |  | 13.1667 | 11.2185 |  |  | -1.9482
2007-12-29 | 9.875 | 11 | 11.625 | 13.3891 | 0.625 | 2.3891 | 1.7641
2008
2008-01-01 | 12.7083 | 14.1667 | 14.8333 | 19.0717 | 0.66667 | 4.9051 | 4.2384
2008-01-04 | 10.2083 | 11.1667 |  | 11.5417 | -11.1667 | 0.375 | 11.5417
2008-01-07 | 6.5833 | 6.5 |  | 6.4583 |  | -0.041667
2008-01-10 | 8.0833 | 9.25 | 9.1525 | 10.4167 | -0.097458 | 1.1667 | 1.2641
2008-01-13 | 18 | 20.2917
2008-01-16 | [6 empty] | #VALUE!
2008-01-19 | [6 empty] | #VALUE!
2008-01-22 | [6 empty] | #VALUE!
2008-01-25 | [6 empty] | #VALUE!
2008-01-28 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2008-01-31 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2008-02-03 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2008-02-06 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2008-02-09 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2008-02-12 | [6 empty] | #VALUE!
2008-02-15 | [6 empty] | #VALUE!