|  |
| --- |
| **Deer Creek Campground 2023 Water Testing Results** |
| **Sampling Date (Reported in ppm)** |
| **Parameter** | **EPA Standard [ppm]** | **04.15.23** | **07.25.23** |
| pH | 6.5 - 8.5 | 6.5 | 6.5 |
| Hardness | 10 - 100 | 25 | >475 |
| H2S | 0 | 0 | 0 |
| Iron (Fe) | 0.3 | 0.3 | 0 |
| Copper (Cu) | 1.3 | 0.2 | 0.5 |
| Lead (Pb) | 0.015 | 0 | 0.005 |
| Manganese (Mn) | 0.05 | 0 | 0 |
| Cl | 4 | 5 | 5 |
| Mercury (Hg) | 0.002 | 0 | 0 |
| T Nitrates (Fertilizers) | 10 | 0 | 0 |
| T Nitrites (Fertilizers) | 1 | 0 | 0 |
| Sulfate (SO4) | 250 | 0 | 0 |
| Zinc (Zn) | 5 | 5 | 0 |
| Fluoride (Fl) | 4 | 4 | 0 |
| CL- | 250 | 0 | 0 |
| Total Alkalinity | 75 - 150 | 80 | 0 |
| T Coliiform | 0 | 0 | 0 |
| e. Coli | 0 | 0 | 0 |
| VOC (Pesticides) | 0 | 0 | NA |
| Arsenic (As) | 0.015 | 0 | NA |
| Cadmium (Cd) | 0.005 | 0 | NA |
| Chromium (CR)\* | 0.05 | 0 | NA |
| \*EPA Considers total Cr to be all Cr VI |   |   |   |